บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘

ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔

หลักการ

ปรับปรุงกฎกระทรวง  (พ.ศ. ๒๕๒๔)  กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕)     และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๒๕)  ซึ่งออกตามความในประกาศของคณะ     ปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เหตุผล

เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการบรรจุก๊าซ  ภาชนะบรรจุก๊าซ  การตั้ง  การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซ  เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรจุก๊าซ  และมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ที่    ใช้ในการบรรจุก๊าซ  การจำหน่ายก๊าซ  การเก็บก๊าซ  และการใช้ก๊าซ  ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  (พ.ศ. ๒๕๒๔)  กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  และกฎกระทรวงฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๒๕)  ซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ยังไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  สมควร    แก้ไขโดยยกเลิกกฎกระทรวง  ทั้ง ๓  ฉบับนั้นเสีย  และออกกฎกระทรวงขึ้นใหม่  เพื่อให้มีความปลอดภัยในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  และป้องกันมิให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชน  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๐๓  ตอนที่ ๑๐๔  ลงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๒๙)

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  ๒๘

# ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๓  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลง     วันที่  ๒๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ  ๑  ให้ยกเลิก

(๑)  กฎกระทรวง  (พ.ศ. ๒๕๒๔)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ       ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔

(๒)  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ. ๒๕๒๕)  ออกตามความในประกาศของ      คณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔

(๓)  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๒๕)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔ ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔

###### หมวด  ๑

บททั่วไป

ข้อ  ๒  ในกฎกระทรวงนี้

(๑)  “ก๊าซ”  หมายความว่า  ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว  ซึ่งได้แก่  โปรเปน  โปรปิลีน

นอร์มัลบิวเทน  ไอโซบิวเทน  หรือบิวทิลีนส์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกัน      เป็นส่วนใหญ่

(๒)  “ภาชนะบรรจุก๊าซ”  หมายความว่า  กระป๋องก๊าซ  ถังก๊าซหุงต้ม  ถังก๊าซรถยนต์  ถังก๊าซเรือยนต์  ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และถังขนส่งก๊าซ

(๓)  “กระป๋องก๊าซ”  หมายความว่า  ภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซสำหรับใช้กับเครื่อง        ขีดไฟรวมทั้งภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง  น้ำยาฉีดหอม  สี  และอื่น ๆ  ที่ใช้ก๊าซเป็นแรงดัน

(๔)  “ถังก๊าซหุงต้ม”  หมายความว่า  ภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซสำหรับใช้ในการ             หุงต้ม  การให้แสงสว่าง  หรือพลังงานอื่น

(๕)  “ถังก๊าซรถยนต์”  หมายความว่า    ภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซสำหรับใช้การรถยนต์    ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  หรือใช้กับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  แล้วแต่กรณี

(๖)  “ถังก๊าซเรือยนต์”  หมายความว่า  ภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซสำหรับใช้กับเรือยนต์  ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

(๗)  “ถังเก็บและจ่ายก๊าซ”  หมายความว่า  ภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซที่ติดตั้งไว้ใน           ที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง  สถานที่บรรจุก๊าซ   หรือสถานที่เก็บก๊าซ

(๘)  “ถังขนส่งก๊าซ” หมายความว่าภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซที่ติดตั้งไว้บนยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก

(๙)  “สถานที่บรรจุก๊าซ”  หมายความถึง

(ก)  สถานีบรรจุก๊าซ  ซึ่งได้แก่สถานที่ที่มีอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซ  รวมทั้ง    บริเวณของสถานที่ดังกล่าว

(ข)  ลานบรรจุก๊าซ  ซึ่งได้แก่สถานที่ที่มีพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซ  รวมทั้ง  บริเวณของสถานที่ดังกล่าว

(ค)  สถานีบริการ  ซึ่งได้แก่สถานที่ที่จัดไว้สำหรับใช้บรรจุก๊าซแก่ยานพาหนะโดยเฉพาะ  รวมทั้งบริเวณของสถานที่ดังกล่าว  ไม่ว่าจะจำหน่ายขายด้วยหรือไม่

(๑๐)  “สถานที่เก็บก๊าซ”  หมายความถึง

(ก)  ร้านจำหน่ายก๊าซ  ซึ่งได้แก่สถานที่เก็บและจำหน่ายก๊าซที่บรรจุอยู่ใน

กระป๋องก๊าซและหรือถังก๊าซหุงต้ม และมีปริมาณก๊าซรวมกันทั้งหมดตั้งแต่  ๕๐๐  ลิตร      ขึ้นไป

(ข)  สถานที่ใช้ก๊าซ  ซึ่งได้แก่สถานที่เก็บและใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และหรือจากถังก๊าซหุงต้มหลายถังซึ่งมีไว้เพื่อการใช้เองและมีปริมาณก๊าซรวมกัน        ทั้งหมดเกิน  ๕๐๐ ลิตร  รวมทั้งบริเวณของสถานที่ดังกล่าว

(ค)  สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  ซึ่งได้แก่สถานที่เก็บและใช้ก๊าซจาก   ถังก๊าซหุงต้มเดียว หรือหลายถัง  และมีปริมาณก๊าซรวมกันทั้งหมดเกิน  ๒๕๐ ลิตร และหรือจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ทั้งนี้  เพื่อใช้ปรุงและจำหน่ายอาหารให้แก่ลูกค้ารวมทั้งบริเวณของสถานที่ดังกล่าว

(ง)  โรงเก็บก๊าซ  ซึ่งได้แก่สถานที่ที่ใช้เก็บก๊าซที่บรรจุในกระป๋องก๊าซและหรือถังก๊าซหุงต้ม  ซึ่งมีปริมาณก๊าซรวมกันทั้งหมดเกิน  ๕๐๐  ลิตร  และมิใช่เป็นร้านจำหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  หรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ

(๑๑)  “อาคารบริการ”  หมายความว่า  อาคารภายในเขตสถานีบริการ  ซึ่งใช้เป็นสำนักงาน  หรือใช้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ  หรือสำหรับล้าง      อัดฉีดยานพาหนะ  รวมทั้งห้องน้ำห้องส้วมด้วย

(๑๒)  “เขตสถานีบริการ”  หมายความว่า  เขตที่แสดงถึงบริเวณของสถานีบริการ

(๑๓)  “บริเวณอันตราย”  หมายความว่า  ระยะห่างรอบๆ  ที่ตั้งและเก็บภาชนะบรรจุก๊าซในสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ  และระยะห่างรอบ  ๆ  อาคาร  บริเวณ         และอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ที่ใช้บรรจุก๊าซหรือใช้ก๊าซในสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ

(๑๔)  “โรงเรียน”  หมายความว่า  สถานที่ที่ให้การศึกษาซึ่งมีนักเรียนหรือนักศึกษาเกินกว่า  ๕๐  คน ขึ้นไป

(๑๕)“สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย  สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่  ๑๐  เตียงขึ้นไป

(๑๖)  “สนามกีฬา”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการเล่นกีฬา  เช่น  ฟุตบอล  รักบี้  บาสเกตบอลมวย  หรือกรีฑา  และมีอัฒจันทร์ที่ก่อสร้างอย่างถาวรสำหรับผู้เข้าชม

(๑๗)  “เมกาปาสกาลมาตร”  หมายความว่า  หน่วยวัดความดันตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(๑๘)  “กำแพงกันไฟ”  หมายความว่า  กำแพงทึบที่สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ และไม่มีช่องให้ไฟผ่านได้

(๑๙)  “ลำน้ำ”  หมายความว่า  แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ห้วย อ่างเก็บน้ำ  ทะเลสาบ  หรือทะเล

(๒๐)  “ผู้ค้าน้ำมัน”  หมายความว่า  ผู้ค้าน้ำมันซึ่งมีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไปและได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อ  ๒  ทวิ  ให้ผู้ค้าน้ำมันมีหน้าที่ควบคุมดูแลตัวแทนค้าต่างของตนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่ตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมันกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่าผู้ค้าน้ำมันเป็นผู้กระทำการฝ่าฝืนนั้นด้วย  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า      ตนมิได้มีส่วนในการกระทำฝ่าฝืนของตัวแทนค้าต่างนั้น หรือได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมดูแลตัวแทนค้าต่างของตนเป็นการเพียงพอแล้ว”

(ความใน (๒๐) ของข้อ  ๒  และข้อ  ๒  ทวินี้  เพิ่มขึ้นโดยข้อ  ๑  และ  ๒  ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (๒๕๓๑))

###### หมวด  ๒

การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต  และการแสดงใบอนุญาต

“ข้อ  ๓  ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการบรรจุก๊าซลงในภาชนะบรรจุก๊าซ  ซึ่งมีความ  จุเกิน ๐.๐๕  ลิตร  หรือประสงค์จะประกอบกิจการบรรจุก๊าซจากถังขนส่งก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องเป็นผู้ค้าน้ำมัน  หรือตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมัน  และต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามแบบ ป.ล. ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้”

(ความในข้อ  ๓ วรรคหนึ่งเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้วโดยข้อ  ๓ ของกฎกระทรวง  ฉบับ          ที่  ๕ (๒๕๓๑))

ในคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  ให้ระบุด้วยว่าจะบรรจุก๊าซ         จากภาชนะบรรจุก๊าซชนิดใดลงในภาชนะบรรจุก๊าซชนิดใด ณ  สถานที่บรรจุก๊าซประเภทใดหรือเป็นการบรรจุก๊าซจากถังขนส่งก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซ

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามวรรคหนึ่งในกรุงเทพมหานคร     ให้ยื่นต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน** ในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัด  อันจะเป็นที่ตั้งของสถานที่บรรจุก๊าซนั้น  หรือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่ยาน พาหนะขนส่งก๊าซทางบกนั้นจดทะเบียนอยู่

เมื่อผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน** มอบหมายหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคำ

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  และได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามที่ระบุไว้ในแบบ ป.ล. ๑ แล้ว  ให้รวบรวมคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  ส่งต่อไปยังอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน**

ข้อ  ๔  ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน**หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน**มอบหมายตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ    กิจการบรรจุก๊าซ  ถ้าพิจารณาเห็นสมควรอนุญาต  ให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามแบบ ป.ล. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  ให้แยกใบอนุญาตประกอบ           กิจการบรรจุก๊าซตามประเภทสถานที่บรรจุก๊าซ  และใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุ         ก๊าซแต่ละฉบับ  ให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่บรรจุก๊าซที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการ   บรรจุก๊าซ  ถ้าเป็นใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซจากถังขนส่งก๊าซลงในถังเก็บ      และจ่ายก๊าซไม่ต้องระบุสถานที่บรรจุก๊าซ

หลักเกณฑ์  วิธีการตรวจสอบและพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงพลังงานกำหนด

“ข้อ  ๕  ภายใต้บังคับข้อ  ๕  ทวิ  ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซให้มีอายุ    หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต”

ข้อ  ๕  ทวิ  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซพ้นจากการ

เป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมันที่เป็นตัวการของตนในขณะที่ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซยังไม่สิ้นอายุ  ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซนั้นเป็นอันสิ้นอายุ  และ      ถ้าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซนั้นประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามข้อ  ๓  โดยพลัน  และให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาต”

(ความในข้อ  ๕  เดิมถูกยกเลิก  และใช้ความใหม่นี้แทนแล้วโดยข้อ ๔  ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕           (พ.ศ.๒๕๓๑) และแก้ “ข้อ  ๕ ทวิ  โดยข้อ  ๕  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (๒๕๓๑))

ข้อ  ๖  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซรายใด ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซภายในหกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเดิมสิ้นอายุตามแบบ  ป.ล. ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้  และเมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซแล้ว  ให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาต

การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  ให้นำความในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซจะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซนั้น  หรือจะออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามแบบใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเดิมให้ใหม่ก็ได้

ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซที่ต่ออายุให้ใช้ได้ครั้งละหนึ่งปีนับต่อจากวันที่ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเดิมสิ้นอายุ

ข้อ  ๗  ถ้าใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซหรือใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน** หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าวตามแบบ  ป.ล. ๔  ท้ายกฎกระทรวงนี้

ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซให้ใช้แบบใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซและเขียนหรือประทับความว่า “ใบแทน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของแบบใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

“ข้อ  ๘ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ หรือใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมันและหลักฐานการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ  สถานที่บรรจุก๊าซหรือยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ”

(ความในข้อ  ๘  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้วโดยข้อ  ๖  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (๒๕๓๑))

ข้อ  ๙  ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  หรือใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามกฎกระทรวงนี้  ให้เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ  ๑๐๐  บาท

ข้อ  ๑๐  ถ้าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซประสงค์จะโอนกิจการบรรจุก๊าซให้ผู้อื่น ให้ผู้ขอรับโอนกิจการบรรจุก๊าซยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ตามแบบ ป.ล. ๑/๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้  และให้นำความในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ  ๑๑  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตายและทายาท หรือผู้จัดการมรดกของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซดังกล่าวประสงค์จะดำเนินกิจการนั้นต่อไป  ให้ดำเนินการตาม  ข้อ ๑๐ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตาย  และเมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซแล้ว  ให้ดำเนินการกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาต

### หมวด  ๓

ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที่บรรจุก๊าซ

ข้อ  ๑๒  สถานีบรรจุก๊าซต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัย  ดังนี้

(๑)  อาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซต้องเป็นอาคารชั้นเดียว  มีความสูงวัดจากพื้นถึงเพดานตรงยอดฝาหรือผนัง  หรือยอดเสาที่ต่ำที่สุดไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐ เมตร และต้องอยู่ห่างจากอาคารอื่น หรือแนวเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐  เมตร  หลังคาของอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซ ต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ  หากอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซมีฝาหรือผนัง  ฝาหรือผนังต้องทำด้วยวัสดุทนไฟและ

มีช่องระบายอากาศทุกฝาหรือผนังทั้งในระดับชิดหลังคาและระดับชิดพื้นอาคาร  ช่องระบายอากาศของฝาหรือผนังแต่ละด้านต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของพื้นอาคารช่องระบายอากาศที่อยู่ในระดับชิดพื้นอาคารต้องอยู่ติดพื้นและมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๓๐  เซนติเมตร

(๒)  อาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซต้องมีรั้วโปร่งทำด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร  ห่างจากขอบอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซและกองภาชนะบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เมตร  อาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซและรั้วต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทาง  ทางเข้าออกดังกล่าวต้องมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอก  มีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจและปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน

ถ้าไม่อาจจัดให้อาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่ดินของผู้อื่นถึง  ๒๐.๐๐  เมตรได้  ต้องสร้างกำแพงกันไฟด้านนั้นสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐  เมตร  และห่างจากขอบอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยไม่ต้องมีรั้วโปร่งด้านนั้นก็ได้

(๓)  พื้นของอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซต้องแข็งแรง  เรียบ  และผิวพื้นต้องเป็นวัสดุชนิดที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก  เช่น  ซีเมนต์ขัดมัน  หินเกล็ดขัดมัน  กระเบื้องยาง ฯลฯ   ระดับพื้นของอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซต้องไม่ต่ำกว่าระดับพื้นภายนอก  ถ้าทำเป็นพื้นลอยใต้พื้นต้องเปิดโล่งทุกด้านเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ระดับพื้นลอยต้องสูงกว่าระดับพื้นภายนอก  และห้ามเก็บสิ่งใด ๆ  ไว้ใต้พื้นนั้น

(๔)  พื้นของอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซต้องไม่มีร่อง บ่อ หรือที่ต่ำซึ่งจะเป็นที่สะสมก๊าซได้  ถ้าจำเป็นต้องมีร่องหรือบ่ออยู่ภายในอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซ  เพื่อการขนส่งหรือเป็นส่วนของอุปกรณ์ใด ๆ  ต้องทำท่อหรือรางระบายก๊าซออกสู่ภายนอกอย่างเพียงพอ  ท่อหรือรางระบายก๊าซต้องแยกจากท่อหรือทางระบายน้ำ

(๕)  ต้องจัดให้มีที่ว่างรอบอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เมตร  บริเวณที่ว่างนี้ต้องปรับพื้นให้เรียบ และสามารถรับน้ำหนักรถตั้งแต่ ๒๐ ตันขึ้นไปได้ ห้ามเก็บหรือวางวัสดุสิ่งของอื่นในบริเวณที่ว่างดังกล่าว

(๖)  การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซเพื่อรอการบรรจุ  ขนส่ง  หรือซ่อม  ต้องเก็บไว้  ณ  ที่ที่จัดไว้เฉพาะในอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซ

(๗)  ท่อหรือทางระบายน้ำในอาคารที่บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซ  ถ้าวางทะลุผ่านท่อหรือทางระบายน้ำอื่นภายในสถานีบรรจุก๊าซ  ต้องอุดหรือยาให้แน่นจนน้ำไม่รั่วไหลไปยังท่อหรือทางระบายน้ำอื่นและต้องมีระบบกักก๊าซหรือน้ำมันก่อนที่จะปล่อยลงท่อหรือทางระบายน้ำภายนอกสถานีบรรจุก๊าซ

(๘)  ต้องจัดให้มีบริเวณสำหรับจอดยานพาหนะที่ใช้ขนส่งภาชนะบรรจุก๊าซและบริเวณดังกล่าวต้องอยู่ห่างจากหัวจ่ายก๊าซในอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซ  ของสถานีบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า  ๑๕.๐๐ เมตร

ข้อ  ๑๓  ลานบรรจุก๊าซต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัย  ดังนี้

(๑)  พื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซต้องอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐ เมตร

(๒)  พื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซต้องมีรั้วโปร่งทำด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐  เมตร  ห่างจากพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซและกองภาชนะบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า  ๗.๕๐  เมตร  และที่รั้วต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทาง  ทางเข้าออกดังกล่าวต้องมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอกมีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจและปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน

ถ้าไม่อาจจัดให้พื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่ดินของ  ผู้อื่น ถึง  ๒๐.๐๐  เมตรได้  ต้องสร้างกำแพงกันไฟด้านนั้นสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐  เมตร  และห่างจากพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยไม่ต้องมีรั้วโปร่งด้านนั้นก็ได้

(๓)  ระดับพื้นของพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซต้องไม่ต่ำกว่าระดับพื้นภายนอก  พื้นของพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซต้องแข็งแรง  เรียบและผิวพื้นต้องเป็นวัสดุที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก  เช่น  ซีเมนต์ขัดมัน  หินเกล็ด     ขัดมัน  กระเบื้องยาง ฯลฯ

(๔)  พื้นของพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซต้องไม่มีร่อง  บ่อ  หรือที่ต่ำ  ซึ่งจะเป็นที่สะสมก๊าซได้  ถ้าจำเป็นต้องมีร่องหรือบ่ออยู่ภายในพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซเพื่อการขนส่งหรือเป็นส่วนของอุปกรณ์ใด ๆ  ต้องทำท่อหรือรางระบายก๊าซออกสู่ภายนอกอย่างเพียงพอ  ท่อหรือรางระบายก๊าซต้องแยกจากท่อหรือทางระบายน้ำ

(๕)  ต้องจัดให้มีที่ว่างรอบพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซ   มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เมตร  บริเวณที่ว่างนี้ต้องปรับพื้นให้เรียบและสามารถรับน้ำหนักรถตั้งแต่  ๒๐  ตันขึ้นไปได้   ห้ามเก็บ หรือวางวัสดุสิ่งของอื่นในบริเวณที่ว่างดังกล่าว

(๖)  การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซเพื่อรอการบรรจุ  ขนส่งหรือซ่อม  ต้องเก็บไว้  ณ  ที่ที่จัดไว้เฉพาะในพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซ

(๗)  ท่อหรือทางระบายน้ำในพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซ  ถ้าวางทะลุผ่านท่อหรือทางระบายน้ำอื่นภายในลานบรรจุก๊าซ  ต้องอุดหรือยาให้แน่นจนน้ำไม่รั่วไหลไปยังท่อหรือทางระบายน้ำอื่น และต้องมีระบบกักก๊าซหรือน้ำมันก่อนที่จะปล่อยลงท่อหรือทางระบายน้ำ  ภายนอกลานบรรจุก๊าซ

(๘)  ต้องจัดให้มีบริเวณสำหรับจอดยานพาหนะที่ใช้ขนส่งภาชนะบรรจุก๊าซและบริเวณดังกล่าวต้องอยู่ห่างจากหัวจ่ายก๊าซในพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า  ๑๕.๐๐  เมตร

ข้อ  ๑๔  ในกรณีที่สถานีบรรจุก๊าซ  และลานบรรจุก๊าซอยู่ในสถานที่เดียวกันสถานีบรรจุก๊าซและลานบรรจุก๊าซดังกล่าวต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัยตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  เว้นแต่พื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซให้อยู่ติดกับอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซได้

ข้อ  ๑๕  สถานีบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทางบกต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัย  ดังนี้

“(๑)  เขตสถานีบริการแห่งหนึ่งต้องห่างจากเขตสถานีบริการแห่งอื่นๆ  และเขตสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  ที่อยู่บนฝั่งถนนสาธารณะหรือทางหลวงสายเดียวกันไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  เมตร  และผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซของสถานีบริการต้องห่างจากอาคารของสถานทูต  โรงเรียน  สถานพยาบาล  โรงภาพยนตร์  หรือสนามกีฬาไม่น้อยกว่า  ๖๐.๐๐  เมตร  เว้นแต่อาคารของสถานทูต  โรงเรียน  สถานพยาบาล  โรงภาพยนตร์  หรือสนามกีฬาจะมีขึ้นภายหลังที่ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการบรรจุก๊าซได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามข้อ  ๓  แล้ว

ในกรณีที่เป็นสถานีบริการเพื่อการจำหน่าย  เขตสถานีบริการที่ใช้เป็นทางเข้า        และทางออกต้องอยู่ติดถนนสาธารณะหรือทางหลวง  ซึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร”

(ความในข้อ  ๑๕ “(๑)”  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว   โดยข้อ  ๗  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕ (๒๕๓๑)

(๒)  สถานีบริการต้องมีทางเข้าและทางออกแยกต่างหากจากกัน  แต่ละทางต้อง        มีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๔.๐๐  เมตร

(๓)  จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกของสถานีบริการต้องไม่อยู่ตรงโค้งของ     ถนนสาธารณะหรือทางหลวง  ตามลักษณะและหลักเกณฑ์ที่กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนด  และต้องห่างจากจุดเริ่มโค้งของถนนสาธารณะหรือทางหลวงดังกล่าว  หรือจุดเริ่มโค้ง       ของทางแยกซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันไม่น้อยกว่า  ๑๕.๐๐  เมตร ทางแยกนั้นให้หมายถึงถนนสาธารณะหรือทางหลวงที่มีความกว้างตั้งแต่  ๘.๐๐  เมตรขึ้นไป  และมีความยาวจากปากทางแยกตั้งแต่  ๒๐๐.๐๐ เมตรขึ้นไป

(๔)  จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกของสถานีบริการต้องห่างจากจุดเริ่มต้น      หรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่ไม่ใช่สะพานท่อ  ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกันไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐ เมตร

(๕)  สถานีบริการต้องมีกำแพงกันไฟสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐  เมตร  โดยรอบ        ยกเว้นด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกของสถานีบริการ  กำแพงกันไฟต้องมีระยะห่างจาก  ตู้จ่ายก๊าซไม่น้อยกว่า  ๖.๐๐ เมตร  และจากผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซตามตารางที่  ๑  หรือตารางที่  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้  และจากขอบอาคารบริการไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร  ถ้ากำแพงกันไฟด้านใดห่างจากผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซเกิน  ๒๐.๐๐  เมตร  จะทำประตูเหล็กทึบชนิดบางเลื่อนเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสถานที่ของเจ้าของที่ดินเดียวกันก็ได้แต่ประตูดังกล่าวต้องกว้างไม่เกิน  ๓.๐๐ เมตร  และต้องปิดประตูตลอดเวลา  จะเปิดได้เมื่อมีการเข้าออก

(๖)  ต้องไม่มีอาคารอื่นใดภายในเขตสถานีบริการนอกจากอาคารบริการและห้องน้ำห้องส้วม  อาคารบริการต้องเป็นอาคารชั้นเดียว  สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟและไม่มีชั้นลอยขอบอาคารบริการต้องห่างจากกำแพงกันไฟหรือแนวเขตของสถานีบริการไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐ เมตร    ห้องน้ำห้องส้วมนั้นจะสร้างขึ้นนอกอาคารบริการก็ได้แต่ต้อง

มีระยะห่างจากรั้วโปร่งล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ และอาคารบริการไม่น้อยกว่า ๕.๐๐  เมตร  แต่ถ้าห้องน้ำห้องส้วมมีส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวอาคารต่อเนื่องกับอาคารบริการให้ถือว่าห้องน้ำห้องส้วมนั้นเป็นอาคารเดียวกันกับอาคารบริการ

ในกรณีที่มีสะพานล้างรถหรือที่ยกรถยนต์อยู่ในสถานีบริการ  ไม่ว่าจะอยู่ใน         หรือนอกอาคารบริการ  ขอบสะพานล้างรถหรือที่ยกรถยนต์นั้น  ต้องห่างจากกำแพงกัน      ไฟหรือแนวเขตของสถานีบริการไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร  แต่ถ้าระยะห่างน้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร  กำแพงกันไฟด้านที่ติดกับสะพานล้างรถหรือที่รถยนต์นับจากศูนย์กลางของ        สะพานล้างรถหรือที่ยกรถยนต์ออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  ๑๐.๐๐ เมตร  ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  เมตร

(๗)  ถ้าสถานีบริการมีการเก็บหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย

“ข้อ  ๑๖  สถานีบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทางน้ำต้องมีลักษณะและ     ระยะปลอดภัย  ดังนี้

(๑)  ต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัยตามข้อ  ๑๕ (๑)  วรรคหนึ่ง  (๕) (๖)           วรรคหนึ่ง  และ (๗)  โดยอนุโลม”

(ความในข้อ  ๑๖ (๑)  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้วโดยข้อ  ๘  ของกฎกระทรวง ฉบับที่  ๕ (๒๕๓๑))

(๒)  ถ้าต้องบรรจุก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซของสถานีบริการโดยยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก  จะเว้นช่องว่างระหว่างกำแพงกันไฟกว้างไม่เกิน  ๕.๐๐  เมตร เพื่อใช้   เป็นทางเข้าออกของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกก็ได้  แต่ต้องทำประตูเหล็กทึบชนิด      บานเลื่อนปิดทางเข้าออกและต้องปิดประตูตลอดเวลา  จะเปิดได้เมื่อจะให้ยานพาหนะ   ขนส่งก๊าซทางบกเข้าออก

(๓)  ต้องทำเขื่อนป้องกันตลิ่งพังสำหรับด้านที่ติดกับลำน้ำ

(๔)  การก่อสร้างหรือติดตั้งสะพานเทียบหรือ  ท่าเทียบเรือ  ระบบท่อก๊าซ  ตู้จ่ายก๊าซ  หรือสิ่งก่อสร้างอื่น  ล่วงล้ำเข้าไปในลำน้ำ  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือนในน่านน้ำไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  และให้ถือว่าสะพานเทียบเรือ  ท่าเทียบเรือ  ระบบท่อก๊าซ  ตู้จ่ายก๊าซ  หรือสิ่งก่อสร้างอื่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสถานีบริการนั้นด้วย

สะพานเทียบเรือหรือท่าเทียบเรือที่ใช้สำหรับติดตั้งระบบท่อก๊าซหรือตู้จ่ายก๊าซ      หรือใช้เทียบเรือ  ต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ  มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ  ไม่ทรุดตัวและไม่ขยับตัวอันจะเป็นเหตุให้ระบบท่อก๊าซเสียหายหรือรั่ว

ข้อ  ๑๗  สถานีบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ ต้อง           มีลักษณะและระยะปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๑๕  และข้อ  ๑๖

ข้อ  ๑๘  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต้องควบคุมดูแลให้สถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ หรือสถานีบริการ ที่ตนประกอบกิจการบรรจุก๊าซมีลักษณะ และระยะปลอดภัยตามที่กำหนดในหมวดนี้

หมวด  ๔

ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที่เก็บก๊าซ

ข้อ  ๑๙  สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มของร้านจำหน่ายก๊าซ ต้องมีลักษณะและ ระยะปลอดภัย  ดังนี้

(๑)  สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มจะต้องอยู่ที่ชั้นระดับพื้นดินของอาคาร

(๒)  สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนสูง  จาก        ที่มีเปลวไฟ  หรือประกายไฟ  หรือจากวัสดุที่ทำให้เกิดไฟหรือไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร  ถ้าระยะห่างไม่ถึงที่กำหนดจะต้องสร้างกำแพงกันไฟกั้นระหว่างสถานที่ตั้ง   และเก็บถังก๊าซหุงต้มกับบริเวณดังกล่าว

(๓)  ฝาและผนังของสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องใช้วัสดุทนไฟ  เพดาน  ถ้า ไม่ทำด้วยคอนกรีตต้องมีฝ้าเพดาน  ฝ้าและคร่าวต้องใช้วัสดุทนไฟ

(๔)  พื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องเป็นพื้นคอนกรีตเรียบและผิวพื้น ต้องเป็นวัสดุชนิดที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก  เช่น  ซีเมนต์ขัดมัน  หินเกล็ดขัดมัน  กระเบื้องยาง ฯลฯ

(๕)  ระดับพื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มและส่วนอื่น ๆ  ของอาคารที่       ใช้สอยเพื่อการอื่นภายในอาคารที่ใช้เป็นร้านจำหน่ายก๊าซ  ต้องสูงกว่าระดับพื้นภายนอก     อาคาร  ในกรณีที่มีการยกระดับทางเท้าหน้าอาคารที่ใช้เป็นร้านจำหน่ายก๊าซต้องดำเนิน     การปรับระดับพื้นภายในอาคารให้สูงกว่าระดับทางเท้าหน้าอาคารภายในสามเดือนนับ       แต่วันที่ยกระดับทางเท้าดังกล่าวเสร็จ

ข้อ  ๒๐  สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มของสถานที่ใช้ก๊าซ  ต้องมีลักษณะและ  ระยะปลอดภัย  ดังนี้

(๑)  สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องอยู่ที่ชั้นระดับพื้นดินของอาคาร

(๒)  สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนสูง  จาก        ที่มีเปลวไฟ  หรือประกายไฟ  หรือจากวัสดุที่ทำให้เกิดไฟหรือไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐ เมตร

(๓)  พื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องเป็นพื้นคอนกรีตเรียบและผิวพื้น ต้องเป็นวัสดุชนิดที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยากเช่น  ซีเมนต์ขัดมัน  หินเกล็ดขัดมัน  กระเบื้องยาง ฯลฯ

ข้อ  ๒๑  สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มของสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ        ต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัย  ดังนี้

(๑)  มีลักษณะและระยะปลอดภัยตามข้อ  ๑๙ (๑)  และ (๔)

(๒)  สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้ม  อยู่ห่างจากแหล่งที่มีอุณหภูมิเกิน  ๕๒       องศาเซลเซียส  จากที่มีเปลวไฟหรือประกายไฟ  หรือจากวัสดุที่ทำให้เกิดไฟหรือไฟไหม้ได้ง่าย  ไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร

ข้อ  ๒๒  โรงเก็บก๊าซต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัย  ดังนี้

(๑)  โรงเก็บก๊าซต้องเป็นอาคารชั้นเดียว  สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟและอยู่      ห่างจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐ เมตร

(๒)  มีรั้วโปร่งทำด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร  ห่างจากขอบโรง        เก็บก๊าซไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร  โรงเก็บก๊าซและรั้วต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทาง  ทางเข้าออกดังกล่าวต้องมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอก  มีกุญแจชนิดที่สามารถเปิด       ออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจและปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน

ถ้าไม่อาจจัดให้โรงเก็บก๊าซอยู่ห่างจากอาคารอื่น  หรือแนวเขตที่ดินของผู้อื่นถึง  ๒๐.๐๐  เมตร ได้ต้องสร้างกำแพงกันไฟด้านนั้นสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐ เมตร และอยู่ห่างจากขอบโรงเก็บก๊าซไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร  โดยไม่ต้องมีรั้วโปร่งด้านนั้นก็ได้

(๓)  สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มของโรงเก็บก๊าซ  ต้องอยู่ที่ชั้นระดับพื้นดิน    และต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนสูงจากที่มีเปลวไฟหรือประกายไฟ  หรือจากวัสดุ       ที่ทำให้เกิดไฟหรือไฟไหม้ได้ง่าย  ไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐ เมตร

(๔)  พื้นของโรงเก็บก๊าซต้องแข็งแรง  เรียบ  และผิวพื้นต้องเป็นวัสดุชนิดที่             ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก  เช่น  ซีเมนต์ขัดมัน  หินเกล็ดขัดมัน  กระเบื้อง  ยาง  ฯลฯ  ระดับพื้นของโรงเก็บก๊าซต้องไม่ต่ำกว่าระดับพื้นภายนอก  ถ้าทำเป็นพื้นลอย      ใต้พื้นต้องเปิดโล่งทุกด้านเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ระดับพื้นที่ลอยต้องสูงกว่าระดับพื้นภายนอก  และห้ามเก็บสิ่งของใด ๆ  ไว้ใต้พื้นนั้น

(๕)  พื้นของโรงเก็บก๊าซต้องไม่มีร่อง บ่อ หรือที่ต่ำซึ่งจะเป็นที่สะสมก๊าซได้            ถ้าจำเป็นต้องมีร่อง บ่อ อยู่ในโรงเก็บก๊าซต้องทำท่อหรือรางระบายก๊าซออกสู่ภายนอก    อย่างเพียงพอ  ท่อหรือรางระบายก๊าซ  ต้องแยกจากท่อหรือทางระบายน้ำ

(๖)  การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซเพื่อรอการบรรจุ  ขนส่ง หรือซ่อมต้องเก็บไว้  ณ           ที่ที่จัดไว้เฉพาะในโรงเก็บก๊าซ

ข้อ  ๒๓  เจ้าของและผู้ครอบครองร้านจำหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  สถานที่   จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ หรือโรงเก็บก๊าซต้องควบคุมดูแลให้ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่         ใช้ก๊าซ สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ หรือโรงเก็บก๊าซที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง   มีลักษณะและระยะปลอดภัยตามที่กำหนดในหมวดนี้

หมวด  ๕

##### การวางระบบท่อก๊าซ  และการติดตั้งอุปกรณ์

ข้อ  ๒๔  การวางระบบท่อก๊าซในสถานีบรรจุก๊าซ  หรือลานบรรจุก๊าซต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ต้องใช้ท่อเหล็กกล้าชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะและไม่มีตะเข็บ  แต่ถ้าเป็นท่อที่มีเฉพาะไอก๊าซผ่าน  และมีความดันของไอก๊าซไม่เกิน  ๐.๔๘  เมกาปาสกาลเมตร  หรือเป็นท่อที่วางไว้ภายในอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซที่มีเฉพาะไอก๊าซผ่านและมีความดันของไอก๊าซไม่เกิน  ๐.๑๔  เมกาปาสกาลมาตร  จะเป็นชนิดที่มีตะเข็บก็ได้

(๒)  ให้ใช้ท่ออ่อนในระบบท่อก๊าซได้เฉพาะช่วงที่จำเป็นต้องให้ระบบท่อก๊าซ          มีการขยับตัวได้  และท่ออ่อนต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ

(๓)  การต่อท่อต้องกระทำโดยวิธีเชื่อม  หรือวิธีอื่นตามที่กรมธุรกิจพลังงาน**   กำหนด  การต่อท่อต้องต่อให้มีรอยต่อชนิดที่ขยับตัวได้อยู่ด้วย  และต้องจัดให้มีสื่อไฟฟ้าที่รอยต่อดังกล่าว  เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ตลอด  ข้อต่อที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับ   ก๊าซโดยเฉพาะ

(๔)  การวางท่อจะวางไว้เหนือพื้นดินหรือฝังไว้ใต้พื้นดินก็ได้   แต่ต้องปฏิบัติดังนี้

(ก)  ท่อที่วางไว้เหนือพื้นดินต้องทาสีรองพื้นกันสนิมไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้ว   ทาทับหน้าด้านด้วยสีลดความร้อนไม่น้อยกว่าสองครั้ง  และต้องมีการป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือสิ่งอื่นมากระทบ

(ข)  ท่อที่ฝังไว้ใต้ดินต้องทาทับด้วยวัสดุป้องกันการผุกร่อน  เช่น  ฟลิ้นค์โค้ท  หรือยางแอสฟัลท์หรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนกันได้ไม่น้อยกว่าสองครั้ง  และท่อต้องอยู่ต่ำกว่าผิวดินไม่น้อยกว่า  ๗๐ เซนติเมตร และต้องจัดให้มีเครื่องหมายถาวรไว้เหนือพื้นดิน            แสดงตำแหน่งและแนวของท่อให้เห็นได้ชัดเจน

(๕)  ท่อที่วางทะลุผ่านกำแพงคอนกรีตหรือกำแพงอิฐต้องวางในปลอกที่ฝังไว้         ในกำแพงนั้น และสามารถเอาท่อเข้าออกได้โดยสะดวก

(๖)  ท่อทุกท่อที่ต่อจากถังเก็บและจ่ายก๊าซเพื่อจ่ายไปยังอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซ         ของสถานีบรรจุก๊าซ หรือพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซ  ต้องติดตั้งลิ้น          ปิดเปิดชนิดปิดเปิดได้เร็วไว้ภายนอกอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซ  หรือนอกบริเวณพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซ

(๗)  ท่อส่วนที่ก๊าซไหลผ่านและที่อยู่ระหว่างลิ้นปิดเปิดสองตัว  ต้องติดตั้ง              กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายไว้  ในกรณีที่ต้องติดตั้งกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายกับท่อที่วางไว้ภายในอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซ ของสถานีบรรจุก๊าซ ต้องทำท่อหรือรางระบายก๊าซออกสู่ภายนอกเพื่อมิให้ก๊าซเข้าไปภายในอาคารดังกล่าว

“(๘)  ต้องติดตั้งลิ้นควบคุมการไหลที่ข้อต่อท่อจ่ายก๊าซของถังเก็บละจ่ายก๊าซตามขนาดที่ เหมาะสมกับขนาดท่อจ่ายก๊าซ”

(ความในข้อ  ๒๔ (๘)  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้วโดยข้อ ๙ ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕   (พ.ศ. ๒๕๓๑))

(๙)  เพื่อป้องกันมิให้ความดันในท่อจ่ายก๊าซไปยังหัวจ่ายก๊าซเกินความดันสูงสุด        ที่ได้ออกแบบไว้  ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้

(ก)  ต่อท่อแยกจากท่อจ่ายก๊าซไปยังถังเก็บและจ่ายก๊าซและมีลิ้นปิดเปิด อัตโนมัติ   หรือต่อท่อแยกจากท่อจ่ายก๊าซกลับไปยังท่อที่ต่อมาจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ     ก่อนถึงเครื่องสูบก๊าซและมีลิ้นปิดเปิดอัตโนมัติ  หรือ

(ข)  ใช้วิธีอื่นที่สามารถป้องกันมิให้ความดันในท่อจ่ายก๊าซไปยังหัวจ่าย         ก๊าซเกินความดันสูงสุดที่ได้ออกแบบไว้  ทั้งนี้  ตามที่กรมธุรกิจพลังงาน**เห็นชอบ

(๑๐)  ต้องใช้ระบบหัวจ่ายก๊าซชนิดที่เมื่อถอดออกจากลิ้นของกระป๋องก๊าซหรือถัง ก๊าซหุงต้มแล้วมีก๊าซค้างและรั่วที่หัวจ่ายก๊าซน้อยที่สุด

(๑๑)  ต้องใช้เครื่องสูบก๊าซชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ  และเป็นชนิดที่มีหรือ     สามารถประกอบกลอุปกรณ์ควบคุมความดันในท่อจ่ายก๊าซไม่ให้เกินความดันสูงสุดที่           ได้ออกแบบไว้

(๑๒)  การติดตั้งเครื่องสูบก๊าซสำหรับสูบก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซไปยังตู้จ่ายก๊าซหรือหัวจ่ายก๊าซ  ต้องไม่ติดตั้งใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และต้องใช้เครื่องสูบก๊าซชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ และต้องเป็นชนิดที่มีกลอุปกรณ์ควบคุมความดันในท่อจ่ายก๊าซไม่ให้เกิดความดันสูงสุดที่ได้ออกแบบไว้  หรือสามารถนำเอากลอุปกรณ์ควบคุมความดันเข้าไปประกอบได้

(๑๓)  ลิ้นปิดเปิดทุกตัวต้องติดตั้งอยู่  ณ  ตำแหน่งที่สามารถเข้าไปปิดเปิดได้สะดวก

(๑๔)  เมื่อติดตั้งระบบท่อก๊าซเสร็จแล้วและก่อนเริ่มบรรจุก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องทดสอบระบบท่อก๊าซทั้งหมดด้วยความดันไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของความดัน   ใช้งาน  โดยรักษาความดันที่ใช้ทดสอบให้คงที่ไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีจนเป็นที่แน่นอน ว่าระบบท่อก๊าซไม่รั่วจึงจะทำการบรรจุก๊าซได้

ข้อ  ๒๕  การวางระบบท่อก๊าซในสถานีบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทาง    บกหรือสถานีบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทางน้ำ หรือสถานีบริการที่บรรจุก๊าซ ให้แก่ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ ให้ปฏิบัติตามข้อ  ๒๔  (๑) (๒) (๓) (๔)  (๕)         (๗) (๘) (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  และ  (๑๔)

ข้อ  ๒๖  ตู้จ่ายก๊าซต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อย  ดังนี้

(๑)  เครื่องแยกส่วนที่เป็นไอออกจากก๊าซก่อนผ่านมาตรวัดปริมาณก๊าซ

(๒)  มาตรวัดปริมาณก๊าซ

(๓)  ลิ้นป้องกันไอก๊าซไหลผ่าน

(๔)  หัวจ่ายก๊าซและสายหัวจ่ายก๊าซ

(๕)  ลิ้นควบคุมการไหล

(๖)  มาตราแสดงจำนวนเงินตามปริมาณของก๊าซที่จ่าย  ยกเว้นตู้จ่ายก๊าซที่ใช้ใน  สถานีบริการที่มิได้จำหน่ายขาย

ข้อ  ๒๗  หัวจ่ายก๊าซต้องมีลักษณะ  ดังนี้

(๑)  ต้องเป็นหัวจ่ายก๊าซที่เมื่อต่อเข้ากับลิ้นบรรจุก๊าซของถังก๊าซรถยนต์หรือถังก๊าซเรือยนต์ต้องแน่นสนิทไม่รั่ว  และไม่ต้องใช้มือจับตลอดเวลาบรรจุ

(๒)  ต้องเป็นหัวจ่ายก๊าซที่ปิดการจ่ายได้ทันที  เมื่อถอดออกจากลิ้นบรรจุก๊าซของถังก๊าซรถยนต์หรือถังก๊าซเรือยนต์

(๓)  ต้องเป็นหัวจ่ายก๊าซที่ป้องกันการไหลของก๊าซได้เมื่อหัวจ่ายก๊าซต่อเข้ากับลิ้นบรรจุก๊าซของถังก๊าซรถยนต์หรือถังก๊าซเรือยนต์ไม่สนิท

(๔)  ต้องเป็นหัวจ่ายก๊าซที่ป้องกันไม่ให้ก๊าซไหลกลับเข้าถังเก็บและจ่ายก๊าซได้หลังจากที่ได้จ่ายผ่านมาตรวัดปริมาณก๊าซแล้ว

ข้อ  ๒๘  สายหัวจ่ายก๊าซต้องมีลักษณะ  ดังนี้

(๑)  ต้องเป็นสายอ่อน  ยาวไม่เกิน  ๕.๐๐  เมตร  รับความดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า   ๙.๐  เมกาปาสกาลมาตร  และต้องทดสอบต่อหน้านายตรวจทุกหกเดือนด้วยความดัน          ไม่น้อยกว่า  ๒.๐  เมกาปาสกาลมาตร  เมื่อนายตรวจพอใจในการทดสอบให้ติดเครื่องหมายแสดงการทดสอบ  พร้อมทั้งระบุวัน  เดือน ปี  ที่ทดสอบไว้ที่สายหัวจ่ายก๊าซเพื่อให้     สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ในกรณีที่เป็นสถานีบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทางน้ำ  สายหัวจ่าย          ก๊าซจะยาวเกิน  ๕.๐๐ เมตรก็ได้  แต่ต้องไม่เกิน  ๘.๐๐  เมตร

(๒)  ต้องยึดแน่นกับตู้จ่ายก๊าซ  และมีข้อต่อชนิดป้องกันก๊าซรั่วเมื่อสายขาด  (Breakaway  Coupling) ด้วย

ข้อ  ๒๙  การตั้งตู้จ่ายก๊าซในสถานีบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทางบก

ต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ต้องห่างจากเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิงและถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง  (ถ้ามี) ไม่     น้อยกว่า  ๒๐.๐๐ เมตร

(ความในข้อ  ๒๙ (๑) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้วโดยข้อ  ๑๐ ของกฎกระทรวง  ฉบับที่            ๕  (๒๕๓๑))

(๒)  ต้องห่างจากถังเก็บและจ่ายก๊าซไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร

(๓)  ต้องห่างจากกำแพงกันไฟ  และผนังอาคารบริการไม่น้อยกว่า  ๖.๐๐  เมตร

(๔)  ต้องห่างจากแนวเขตของถนนสาธารณะหรือทางหลวงไม่น้อยกว่า  ๖.๐๐ เมตร

(๕)  ด้านที่ยานพาหนะสามารถเข้าถึงตู้จ่ายก๊าซได้  ต้องจัดให้มีเสาท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  ภายในท่อให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดิน    ลึกไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  กันตู้จ่ายก๊าซด้านนั้น  เสาท่อเหล็กต้องอยู่ห่างจากตู้จ่าย    ก๊าซไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพื้นของสถานีบริการไม่น้อย                กว่า  ๑.๑๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร  และมีระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร

ข้อ  ๓๐   การตั้งตู้จ่ายก๊าซในสถานีบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทางน้ำต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ให้ปฏิบัติตามข้อ  ๒๙ (๑) (๒)  และ (๓)

(๒)  ในกรณีที่ตั้งตู้จ่ายก๊าซบนสะพานเทียบเรือหรือท่าเทียบเรือตู้จ่ายก๊าซ  ต้อง       ห่างจากขอบสะพานเทียบเรือหรือท่าเทียบเรือไม่น้อยกว่า  ๑.๐๐  เมตร  และต้องจัดให้มี      เสาท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มยึดแน่นกับพื้นสะพานเทียบเรือหรือท่าเทียบเรือห่างจากตู้จ่ายก๊าซไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพื้นของสะพานเทียบเรือหรือท่าเทียบเรือไม่น้อยกว่า  ๑.๑๐  เมตร  ติดตั้งไว้เฉพาะด้านที่ยานพาหนะอาจเข้าไปกระแทกตู้จ่ายก๊าซได้ในกรณีที่ตั้งตู้จ่ายก๊าซบนพื้นดิน  ตู้จ่ายก๊าซต้องห่างจากเขื่อนป้องกันตลิ่งพังไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐ เมตร และให้นำข้อ ๒๙ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ  ๓๑  การตั้งตู้จ่ายก๊าซในสถานีบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ ให้ปฏิบัติตามข้อ  ๒๙  และข้อ  ๓๐

ข้อ  ๓๒  การวางระบบท่อก๊าซในสถานีที่ใช้ก๊าซที่ไม่ใช่โรงงานตามกฎหมายว่า    ด้วยโรงงานต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ต้องใช้ท่อเหล็กกล้าและปฏิบัติตามข้อ  ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘)     (๑๓)  และ  (๑๔)

(๒)  ถ้าไม่ใช้ท่อเหล็กกล้าตาม (๑)  แต่ใช้ท่อทองแดงแทน  ต้องเป็นท่อทางแดง   ชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะและไม่มีตะเข็บ  และมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๑๓  มิลลิเมตร

(๓)  ให้ใช้ท่ออ่อนในระบบท่อก๊าซได้เฉพาะช่วงที่จำเป็นต้องให้ระบบท่อก๊าซ           มีการขยับตัวได้  เพื่อความสะดวกในการติดตั้งเข้ากับเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับก๊าซหรือภาชนะบรรจุก๊าซ  และต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด  ดังนี้

(ก)  ท่ออ่อนต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ

(ข)  ในกรณีที่ความดันใช้งานของก๊าซในท่อไม่เกิน  ๐.๐๐๗  เมกาปาสกาลมาตร  ท่ออ่อนและอุปกรณ์ประกอบต้องรับแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า  ๐.๘๕  เมกาปาสกาลมาตร  ในกรณีที่ความดันใช้งานของก๊าซในท่อก๊าซเกิน  ๐.๐๐๗  เมกาปาสกาลมาตร  และอุปกรณ์ประกอบต้องรับแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า  ๕.๒  เมกาปาสกาลมาตร

(ค)  ท่ออ่อนที่ใช้ภายในอาคาร  ต้องมีความยาวไม่เกิน  ๒.๐๐  เมตร  และ     ต้องไม่วางจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง  หรือวางผ่านกำแพง  ฝา  ผนัง  พื้น  หรือฝ้าเพดาน  และต้องไม่วางในที่ลับตา

(ง)  ท่ออ่อนต้องไม่วางผ่านที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน  ๕๒  องศาเซลเซียส

(จ)  การต่อท่ออ่อนต้องใช้ข้อต่อแบบเกลียว  หรือการต่อแบบใช้หน้าแปลน   เว้นแต่ท่ออ่อนช่วงที่มีความดันน้อยกว่า  ๐.๐๐๗  เมกาปาสกาลมาตร  จะใช้เข็มขัดรัดท่อ แบบโลหะก็ได้

(๔)  ต้องติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดันที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะและการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดันต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด  ดังนี้

(ก)  อุปกรณ์ปรับความดันจะต้องติดตั้งไว้ภายนอกอาคาร  ในกรณีที่จำเป็น   ต้องติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดันไว้ภายในอาคาร  ต้องทำท่อหรือรางระบายก๊าซจาก     อุปกรณ์ปรับความดันนี้ออกไปภายนอกอาคาร  โดยต่อท่อจากการกลอุปกรณ์นิรภัยแบบ

ระบายของอุปกรณ์ปรับความดัน

(ข)  อุปกรณ์ปรับความดันต้องยึดแน่นติดกับลิ้นของถังก๊าซหุงต้มหรือผนัง    ของอาคารหรือแท่นยึด

(ค)  ในกรณีที่ระบบท่อก๊าซมีอุปกรณ์ปรับความดันตัวเดียวต้องติดตั้งให้ใกล้     กับภาชนะบรรจุก๊าซซึ่งต้องไม่เกิน  ๖๐  เซนติเมตร

ในกรณีที่ระบบท่อก๊าซมีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดันหลายตัวอุปกรณ์ปรับ     ความดันตัวแรกต้องติดตั้งให้ใกล้กับภาชนะบรรจุก๊าซซึ่งต้องไม่เกิน  ๖๐  เซนติเมตร

ข้อ  ๓๓  การวางระบบท่อก๊าซในสถานที่ใช้ก๊าซที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  นอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้วต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ต้องใช้ท่อเหล็กกล้าและปฏิบัติตามข้อ  ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘) (๑๓)  หรือ  (๑๔)

(๒)  ให้ใช้ท่ออ่อนในระบบท่อก๊าซได้เฉพาะช่วงที่จำเป็นต้องให้ระบบท่อก๊าซ มีการขยับตัวได้  เพื่อความสะดวกในการติดตั้งเข้ากับเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับก๊าซหรือภาชนะบรรจุก๊าซและต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด  ดังนี้

(ก)  ท่ออ่อนต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ

(ข)  ระบบท่อก๊าซที่มีความดันใช้งานตั้งแต่  ๐.๔๕  เมกาปาสกาลมาตรขึ้นไป  ต้องติดตั้งลิ้นปิดเปิดที่สามารถควบคุมได้ในระยะไกล  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมื่อ                  ท่ออ่อนชำรุด

(ค)  ระบบท่อก๊าซที่มีความดันใช้งานน้อยกว่า  ๐.๔๘  เมกาปาสคาลมาตร ต้องติดตั้งลิ้นปิดเปิด

(๓)  ต้องติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดันชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะที่ระบบท่อจ่าย    ก๊าซ

(๔)  ระบบท่อก๊าซที่อยู่ระหว่างถังเก็บและจ่ายก๊าซและเครื่องทำไอ  (Vaporizers)      ต้องติดตั้งลิ้นปิดเปิดไว้

(๕)  เครื่องทำไอ  (Vaporizers)  ต้องเป็นชนิดที่ใช้ก๊าซโดยเฉพาะ  และต้องตั้ง         บนฐานรากที่มั่นคงแข็งแรง

ข้อ  ๓๔  การวางระบบท่อก๊าซในสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซซึ่งใช้ก๊าซจาก

ถังก๊าซหุงต้มที่มีความจุรวมกันตั้งแต่  ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป  หรือจากถังก๊าซหุงต้มที่มีความจุรวมกันน้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  แต่มีการตั้งถังก๊าซหุงต้มเป็นกลุ่มเพื่อการใช้ก๊าซโดยระบบท่อก๊าซ หรือจากถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ต้องใช้ท่อเหล็กกล้าชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ และจะเป็นชนิดที่มีตะเข็บหรือไม่มีตะเข็บก็ได้

(๒)  ถ้าไม่ใช่ท่อเหล็กกล้าตาม  (๑)  แต่ใช้ท่อทองแดงแทน  ต้องเป็นท่อทองแดงชนิดที่ใช้กับก๊าซ โดยเฉพาะและไม่มีตะเข็บ     แต่ถ้าเป็นท่อที่มีเฉพาะไอก๊าซผ่านและมีความดันของไอก๊าซผ่านและมีความดันของไอก๊าซไม่เกิน  ๐.๔๘  เมกาปาสกาลมาตรหรือเป็นท่อที่วางไว้ภายในอาคารที่มีเฉพาะไอก๊าซผ่านและมีความดันของไอก๊าซไม่เกิน  ๐.๑๔  เมกาปาสกาลมาตร  จะเป็นชนิดที่มีตะเข็บก็ได้

(๓)  ให้ใช้ท่ออ่อนในระบบท่อก๊าซได้เฉพาะช่วงที่จำเป็นต้องให้ระบบท่อก๊าซมีการขยับตัวได้เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเข้ากับเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับหรือภาชนะบรรจุก๊าซ  และท่ออ่อนตัวเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ  มีความยาวแต่ละช่วงไม่เกิน  ๒.๐๐  เมตร  การต่อท่ออ่อนต้องใช้ข้อต่อแบบเกลียวหรือการต่อแบบใช้หน้าแปลนเว้นแต่ท่ออ่อนช่วงที่มีความดันน้อยกว่า ๐.๐๐๗ เมกาปาสกาลมาตร จะใช้เข็มขัดรัดท่อแบบโลหะก็ได้

(๔)  การต่อท่อต้องกระทำโดยวิธีเชื่อม  หรือวิธีอื่นที่กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนด

(๕)  ต้องไม่ฝังท่อก๊าซไว้ในพื้นหรือผนัง  ถ้าวางท่อก๊าซทะลุผ่านพื้นหรือผนังต้องวางในปลอกที่ฝังไว้ที่พื้นหรือผนังดังกล่าว

(๖)  ต้องติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดันที่ถังก๊าซหุงต้มหรือที่ถังเก็บและจ่ายก๊าซและที่ระบบท่อจ่ายก๊าซ  อุปกรณ์ปรับความดันต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ

(๗)  ต้องติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายที่ท่อก๊าซที่อยู่ระหว่างลิ้นปิดเปิดสองตัวด้วย

(๘)  เมื่อติดตั้งระบบท่อก๊าซเสร็จแล้วและก่อนเริ่มใช้งาน  ต้องทดสอบระบบท่อก๊าซทั้งหมดด้วยความดันไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของความดันใช้งาน โดยรักษาความดันที่ใช้ทดสอบให้คงที่ไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีจนเป็นที่แน่นอนว่าระบบท่อก๊าซไม่รั่วจึงจะเริ่มใช้งานได้

ข้อ  ๓๕  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต้องควบคุมดูแลให้สถานีบรรจุ

ก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  หรือสถานีบริการที่ตนประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  มีระบบท่อก๊าซและการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ  ๓๖  เจ้าของและผู้ครอบครองสถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซต้องควบคุมดูแลให้สถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  มีระบบท่อก๊าซ และการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในหมวดนี้

#### หมวด  ๖

##### ภาชนะบรรจุก๊าซ

ข้อ  ๓๗  ภาชนะบรรจุก๊าซมี  ๖  ชนิด  ดังนี้

(๑)  กระป๋องก๊าซ

(๒)  ถังก๊าซหุงต้ม

(๓)  ถังก๊าซรถยนต์

(๔)  ถังก๊าซเรือยนต์

(๕)  ถังเก็บและจ่ายก๊าซ

(๖)  ถังขนส่งก๊าซ

ข้อ  ๓๘  กระป๋องก๊าซต้องเป็นภาชนะที่บรรจุก๊าซได้ไม่เกิน  ๑  ลิตร  และทนความดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า  ๒.๗๕  เท่าของความดันใช้งาน  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑.๕๒  เมกาปาสกาลมาตร

ข้อ  ๓๙  ถังก๊าซหุงต้มต้องเป็นภาชนะที่บรรจุได้ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  และต้องมีขนาด ลักษณะ  และอุปกรณ์นิรภัยตามที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนด  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และต้องมีข้อความ  “อันตราย  ห้ามกลิ้ง  ห้ามกระแทก”  เขียนไว้ที่ตึงถังก๊าซหุงต้ม

“ข้อ  ๔๐  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต  นำเข้า  หรือจำหน่ายถังก๊าซหุงต้มชนิดที่ติดตั้งเตาก๊าซ   ที่ส่วนบนของถังก๊าซหุงต้ม   และห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้งเตาก๊าซที่ส่วนบนของถังก๊าซหุงต้ม”

(ความในข้อ  ๔๐  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้วโดยข้อ  ๑๑  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕      (พ.ศ.๒๕๓๑))

ข้อ  ๔๑  ผู้ขนส่งถังก๊าซหุงต้มต้องขนส่งด้วยความระมัดระวังห้ามกลิ้งถังหรือกระแทกถัง

ข้อ  ๔๒  ถังก๊าซรถยนต์ต้องเป็นภาชนะที่บรรจุก๊าซได้ไม่เกิน  ๑๑๐  ลิตร สำหรับใช้กับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  หรือไม่เกิน  ๑๕๐  ลิตร  สำหรับใช้กับรถตาม  กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  และต้องมีขนาด  ลักษณะ  และอุปกรณ์นิรภัย  ตามที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์ สันดาปภายในที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนด    ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อ  ๔๓  ถังก๊าซเรือยนต์ต้องมีขนาด  ลักษณะ  และอุปกรณ์นิรภัยตามที่กำหนด        ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สำหรับเครื่องยนต์สันดาป ภายในที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนด  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อ  ๔๔  ถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องเป็นภาชนะที่มีขนาดและลักษณะ  ดังนี้

(๑)  ใช้บรรจุได้เกิน  ๕๐๐  ลิตร

(๒)  ตัวถังเก็บและจ่ายก๊าซชนิดที่มีรอยตะเข็บต้องเชื่อมตะเข็บด้วยไฟฟ้า

“(๓)  เป็นถังที่ทำด้วยเหล็กที่มีความเค้นประลัย (ultimate stress) ไม่น้อยกว่าสี่เท่า     ของความเค้นที่เกิดขึ้น  (allowable  stress)  เนื่องจากความดันใช้งานสูงสุดของก๊าซภายในถัง  หรือใช้เหล็กที่มีความค้นในการออกแบบมาตรฐานสากลที่กรมธุรกิจพลังงาน**เห็นชอบ”

(ความในข้อ ๔๔ (๓)  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว โดยข้อ  ๑  ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗  (๒๕๓๖))

“(๔)  เป็นถังที่คำนวณออกแบบให้รับความดันของก๊าซได้ไม่น้อยกว่า  ๑.๗๒๔  เมกาปาสกาลมาตร”

(ความในข้อ ๔๔ (๔)  เดิมถูกยกเลิกโดยข้อ  ๒  ของกฎกระทรวงฉบับที่  ๗ (๒๕๓๖))

(๕)  ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ได้เจาะแล้ว  ต้องเสริมความมั่นคงแข็งแรงตรงที่เจาะให้เพียงพอ  และเกลียวของรอยเจาะต้องเป็นแบบเกลียวเรียวมีขนาดตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของสถาบันที่เชื่อถือได้   หรือเป็นเกลียวตรงซึ่งกินเกลียวกันอย่างสนิทไม่น้อย

.

กว่าสี่เกลียว  และต้องทนแรงเฉือนไม่น้อยกว่าสิบเท่าของความดันที่ใช้ทดสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และต้องมีวัตถุกันก๊าซรั่วที่แน่นหนา

(๖)  ส่วนประกอบที่นำมายึด  ติด  หรือต่อกับถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องไม่ทำให้          ถังเก็บและจ่ายก๊าซรั่วได้

(๗)  การต่อท่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องมีลิ้นปิดเปิดซึ่งอยู่ใกล้กับถังเก็บและจ่ายก๊าซมากที่สุด

(๘)  ผิวภายนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินต้องทาสีรองพื้นกันสนิม  ไม่น้อยกว่าสองครั้ง  แล้วทาทับหน้าด้วยสีลดความร้อนจากภายนอกไม่น้อยกว่าสองครั้ง

“(๙)  ผิวภายนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบ        ฝังไว้ในดิน  ต้องทาทับด้วยวัสดุป้องกันการผุกกร่อน  เช่น  ฟลิ้นท์โค้ทหรือยางแอสฟัลท์หรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนกันได้  ไม่น้อยกว่าสองครั้ง”

“(๑๐)  ตัวถังเก็บและจ่ายก๊าซไม่ว่าจะเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินหรือ    ถังเก็บจ่ายก๊าซแบบกลบ  หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน  ต้องยึดแน่นกับฐาน     ของถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และฐานของถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องยึดแน่นกับเสารับถังเก็บ      และจ่ายก๊าซและฐานรากของถังเก็บและจ่ายก๊าซในลักษณะที่ไม่อาจเคลื่อนหรือลอยตัวได้และเสารับถังและจ่ายก๊าซและฐานรากของถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องมีความมั่นคงแข็งแรง  เพียงพอที่จะรับน้ำหนักของถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และน้ำหนักของก๊าซในอัตราสูงสุดที่      บรรจุอยู่ในถังเก็บและจ่ายก๊าซนั้นรวมทั้งน้ำหนักอื่นๆ  ที่อาจกระทำต่อเสาหรือฐานรากนั้นได้โดยปลอดภัย”

(ความในข้อ ๔๔ (๙) (๑๐)  ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว โดยข้อ  ๑๒  ของกฎกระทรวงฉบับที่  ๕ (๒๕๓๑))

(๑๑)  ฐานถังเก็บและจ่ายก๊าซและเสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องทำด้วยวัสดุทนไฟที่สามารถทนความร้อนที่อุณหภูมิ  ๖๐๐  องศาเซลเซียส  ได้ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง

(๑๒)  “ถังเก็บและจ่ายก๊าซของสถานีบริการต้องเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน  ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้”

(ความในข้อ ๔๔ (๑๒)  ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว โดยข้อ  ๑๓  ของกฎกระทรวงฉบับที่  ๕  (๒๕๓๑))

(๑๓)  ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน  ต้องมีระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวถังเพื่อ

ลดอุณหภูมิของผิวถังเก็บและจ่ายก๊าซ

“ข้อ  ๔๔  ทวิ  ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวหลายชนิดผสมกันมีขนาดบรรจุก๊าซไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ลิตร  ต้องเป็นถังที่คำนวณออกแบบให้รับความดัน   ของก๊าซได้ไม่น้อยกว่า  ๑.๗๒๔  เมกาปาสกาลมาตร

ข้อ  ๔๔  ตรี  ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวหลายชนิดผสมกันมีขนาดบรรจุก๊าซเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐  ลิตร  ต้องเป็นถังที่คำนวณออกแบบให้รับความดันของก๊าซ      ได้ไม่น้อยกว่า  ๑.๒๕  เท่า  ของก๊าซชนิดนั้นที่จะเก็บที่อุณหภูมิ  ๔๒  องศาเซลเซียส

ข้อ  ๔๔  จัตวา  ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวเฉพาะโปรเปนหรือโปรปิลิน  หรือนอร์มัลบิวเทน  หรือไอโซ-บิวเทน  หรือบิวทิลีนส์  ต้องเป็นถังที่คำนวณออกแบบให้รับความดันของก๊าซชนิดนั้นที่จะเก็บอุณหภูมิ  ๔๒  องศาเซลเซียส

ข้อ  ๔๔  เบญจ  ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่คำนวณออกแบบนอกเหนือจากที่กำหนดตาม ข้อ  ๔๔  ทวิ  ข้อ  ๔๔  ตรี  และข้อ  ๔๔  จัตวา  โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ  เป็นต้น  ให้คำนวณออกแบบตามมาตรฐานสากลที่กรมธุรกิจพลังงาน*เห็นชอบ”

(ความในข้อ ๔๔  ทวิ  ข้อ  ๔๔  ตรี  ข้อ  ๔๔  จัตวา และข้อ  ๔๔  เบญจนี้เพิ่มขึ้นโดยข้อ  ๓ ของกฎกระทรวงฉบับที่  ๗ (๒๕๓๖))

ข้อ  ๔๕  การเชื่อมถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  การเชื่อมตามแนวรอบตัวถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องเชื่อมด้วยไฟฟ้าแบบต่อชน  แบบชนเกย หรือแบบเกย  หรือแบบเกยซึ่งมีระยะเกยไม่น้อยกว่าสี่เท่าของความหนาของผนังถังที่คำนวณออกแบบไว้

(๒)  การเชื่อมตะเข็บตามแนวยาวที่ผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องเชื่อมด้วยไฟฟ้าโดยมีการต่อแบบต่อชนด้วยเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ  และเมื่อเชื่อมแล้วรอยตะเข็บตามแนวยาวต้องละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซตลอดแนวโดยไม่มีรอยเว้าแหว่งที่ผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซ  หรือเป็นแอ่งตามขอบ

(๓)  ส่วนประกอบที่จะนำมาเชื่อมเข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องเป็นเหล็กชนิดที่เชื่อมด้วยไฟฟ้าได้มีส่วนประกอบของคาร์บอนไม่เกินร้อยละ  ๐.๒๕

ข้อ  ๔๖  ถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องมีอุปกรณ์ติดกับถังเก็บและจ่ายก๊าซอย่างน้อยดังนี้

- ข้อต่อท่อรับและท่อจ่ายก๊าซ

(๒)  ข้อต่อท่อสำหรับระบายของเหลวออก

(๓)  เครื่องวัดความดัน

(๔)  เครื่องวัดระดับก๊าซ

(๕)  กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย

(๖)  ฝาครอบหรือโกร่งกำบังอุปกรณ์ตาม  (๓) (๔)  และ (๕)

“ในกรณีที่เป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้         ในดินต้องมีท่อ  (Man  Hole)  ต่อจากถังออกมาภายนอกหรือเหนือวัสดุที่กลบหรือเหนือพื้นดินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตาม  (๓) (๔)  (๕) (๖)  และอุปกรณ์อื่น ๆ  ตามที่เหมาะสม”

(ความในข้อ ๔๖ วรรคสองถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว โดยข้อ  ๑๔  ของกฎกระทรวงฉบับ             ที่ ๕ (๒๕๓๑))

ข้อ  ๔๗  การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ต้องมีลิ้นปิดเปิดที่ข้อต่อหรือระหว่างข้อต่อกับท่อ

(๒)  ต้องมีลิ้นป้องกันก๊าซไหลกลับที่ท่อรับก๊าซเข้าถัง

(๓)  การต่อท่อจ่ายไอก๊าซที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน  ๘  มิลลิเมตร  หรือท่อ     จ่ายก๊าซที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน  ๓  มิลลิเมตร  จากถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องมีลิ้นควบคุมการไหล  หรือลิ้นปิดเปิดที่ทำการควบคุมการไหลได้ในระยะไกลเมื่อท่อจ่ายก๊าซรั่ว

“(๔)  การติดตั้งกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบ       เหนือพื้นดินที่มีความจุเกิน  ๗,๖๐๐  ลิตร  ต้องมีท่อสำหรับให้ก๊าซระบายขึ้นข้างบนสูงไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร  จากส่วนบนของถังเก็บและจ่ายก๊าซ  สำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ  หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดินทุกขนาดต้องมีท่อสำหรับให้ก๊าซระบาย       ขึ้นข้างบน  สูงไม่น้อยกว่า  ๔.๐๐  เมตร  เหนือระดับพื้นดิน”

(ความในข้อ  ๔๗  (๔)  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว โดยข้อ  ๑๕  ของกฎกระทรวงฉบับที่         ๕  (๒๕๓๑))

(๕)  กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายทุกตัวต้องมีชื่อ  หรือตรา  หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตติดอยู่และต้องได้รับการทดสอบ  (testing)  ก่อนการติดตั้งหรือก่อนการใช้งาน  และต้องทำการทดสอบทุกปีในวาระที่จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  โดยมีแผ่นป้ายที่มีชื่อ  หรือตรา  ของผู้ทดสอบ และ วัน เดือน ปี  ที่ทดสอบกลอุปกรณ์นิรภัย

นั้นผูกติดไว้  และต้องมีหนังสือรับรองสมรรถภาพและรายละเอียดในการทดสอบด้วย

ลิ้นทุกตัวต้องมีชื่อ  หรือตรา  หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตติดอยู่  และต้อง   ได้รับการทดสอบก่อนการใช้งาน  และต้องทำการทดสอบตามวาระที่มีการทดสอบและตรวจสอบ  (testing  and  examination)  ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  โดยมีแผ่นป้ายที่มีชื่อ  หรือ    ตราของผู้ทดสอบ  และวัน  เดือน  ปี  ที่ทดสอบลิ้นนั้นผูกติดไว้  และต้องมีหนังสือ      รับรองสมรรถภาพและรายละเอียดในการทดสอบด้วย

เมื่อติดตั้งกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายและลิ้นเข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซแล้วต้องมี การทดสอบอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซโดยมีชื่อ  หรือตรา  ของผู้ทดสอบ  ของผู้ทดสอบ  วัน  เดือน ปี  ที่ทดสอบติดบนอุปกรณ์นิรภัยและลิ้นนั้นหรือจะใช้ป้ายที่มีชื่อ  หรือตราของผู้ทดสอบ  และวัน  เดือน ปี  ที่ทดสอบผูกติดไว้ก็ได้   และต้องมีหนังสือรับรองการทดสอบกำกับไว้ด้วย

“ข้อ  ๔๘  การติดตั้งถังขนส่งก๊าซบนยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นพาหนะขนส่งก๊าซทางบก ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือบนรถไฟให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมธุรกิจพลังงาน กำหนด”

(ความในข้อ  ๔๘  ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว  โดยข้อ  ๑๖  ของกฎกระทรวงฉบับที่  ๕ (๒๕๓๑))

ข้อ  ๔๙  ถังขนส่งก๊าซต้องเป็นภาชนะที่มีขนาดและลักษณะดังนี้

(๑)  มีขนาดและลักษณะตามข้อ  ๔๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)  และ (๘)

(๒)  ลักษณะและส่วนประกอบภายในของถังขนส่งก๊าซให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์           ที่กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนด

ข้อ  ๕๐  การเชื่อมถังขนส่งก๊าซให้ปฏิบัติตามข้อ  ๔๕

ข้อ  ๕๑  ถังขนส่งก๊าซต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อย  ดังนี้

(๑)  ข้อต่อท่อรับและท่อจ่ายก๊าซ

(๒)  เครื่องวัดความดัน

(๓)  เครื่องวัดระดับก๊าซ

(๔)  กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย

(๕)  ลิ้นควบคุมการไหลและลิ้นปิดเปิดที่ทำการควบคุมได้ในระยะไกลเมื่อท่อจ่ายก๊าซรั่ว

อุปกรณ์ตาม (๒) (๓)  และ (๔)  เมื่อติดตั้งแล้วมีส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์โผล่พ้นผิวถัง  ต้องมีโกร่งกำบังด้วย

การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังขนส่งก๊าซ  ให้ปฏิบัติตามข้อ  ๔๗ (๑)  (๒) (๓)  และ (๕)  สำหรับเครื่องวัดความดันจะติดตั้งไว้ที่ท่อจ่ายไอก๊าซก็ได้”

(ความในข้อ ๕๑  ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว โดยข้อ  ๑๗  ของกฎกระทรวง ฉบับที่  ๕ (๒๕๓๑))

ข้อ  ๕๒  การวางระบบท่อก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ต้องใช้ท่อเหล็กกล้าชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะและไม่มีตะเข็บ  และต้องทาสีรองพื้นกันสนิมไม่น้อยกว่าสองครั้ง

(๒)  ให้ใช้ท่ออ่อนในระบบท่อก๊าซได้เฉพาะช่วงที่จำเป็นต้องให้ระบบท่อก๊าซมีการขยับตัวได้และท่ออ่อนต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ

(๓)  การต่อท่อต้องกระทำโดยวิธีเชื่อมหรือวิธีอื่นตามที่กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนด  การต่อท่อต้องต่อให้มีรอยต่อชนิดที่ขยับตัวได้อยู่ด้วย  และต้องจัดให้มีสื่อไฟฟ้าที่รอยต่อดังกล่าว  เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ตลอด  ข้อต่อที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ

(๔)  ท่อส่วนที่ก๊าซไหลผ่านและที่อยู่ระหว่างลิ้นปิดเปิดสองตัว  ต้องติดตั้งกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายไว้

(๕)  ต้องติดตั้งลิ้นควบคุมการไหลที่ท่อจ่ายก๊าซตามขนาดที่เหมาะสมกับขนาดท่อ

(๖)  ต้องใช้เครื่องสูบก๊าซชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ  และเป็นชนิดที่มีหรือสามารถประกอบกลอุปกรณ์ควบคุมความดันในท่อจ่ายก๊าซไม่ให้เกิดความดันสูงสุดที่ได้ออกแบบไว้

(๗)  เมื่อติดตั้งระบบท่อก๊าซเสร็จแล้ว และก่อนเริ่มบรรจุก๊าซลงในถังขนส่งก๊าซต้องทดสอบระบบท่อก๊าซทั้งหมดด้วยความดันไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของความดันใช้งานโดยรักษาความดันที่ใช้ทดสอบให้คงที่ไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีจนเป็นที่แน่นอนว่าระบบท่อก๊าซไม่รั่วจึงจะทำการบรรจุก๊าซได้

ข้อ  ๕๓  ผู้ผลิตถังก๊าซหุงต้มต้องผลิตถังก๊าซหุงต้มที่มีขนาด  ลักษณะและได้มาตรฐานตามที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ  ๕๔  ผู้ผลิตถังก๊าซรถยนต์หรือถังก๊าซเรือยนต์ต้องผลิตหรือสร้างถังก๊าซ

รถยนต์หรือถังก๊าซเรือยนต์ที่มีขนาด  ลักษณะและได้มาตรฐานตามที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ  ๕๕  ผู้ผลิตถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซต้องผลิตหรือสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซที่มีขนาด  ลักษณะ  และได้มาตรฐานและตามวิธีการที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ  ๕๖  เจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซต้องตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ  ๕๗  เจ้าของและผู้ครอบครองยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกต้องตรวจสอบ    การติดตั้งถังขนส่งก๊าซทางบก  และระบบท่อก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก           ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในหมวดนี้

“ข้อ  ๕๗  ทวิ  ผู้ค้าน้ำมันต้องควบคุมดูแลถังก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของตนและอยู่ในความครอบครองของตนหรือของตัวแทนค้าต่างของตน   รวมทั้งถังก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของตนซึ่งตนได้ยินยอมให้ผู้อื่นบรรจุก๊าซลงในถังหุงต้มดังกล่าวให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่ถังก๊าซหุงต้มตามวรรคหนึ่งไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้ค้าน้ำมันถังก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของตนดังกล่าวไปซ่อมแซมหรือทำลายโดยไม่ชักช้า”

(ความในข้อ ๕๗  ทวินี้  เพิ่มขึ้นโดยข้อ  ๑๘  ของกฎกระทรวงฉบับที่  ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑))

หมวด  ๗

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ  และตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ

ข้อ  ๕๗  เพื่อประโยชน์ในการทดสอบหรือทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้ตามกฎกระทรวงนี้  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกำหนดมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้แล้ว  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนั้น หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอื่นที่มีกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองว่าเทียบเท่าหรือใช้แทนได้

ข้อ  ๕๙  ในการทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม  ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ถังขนส่งก๊าซ  ระบบท่อก๊าซ  และอุปกรณ์ตามกฎกระทรวงนี้ ถ้าการทดสอบและตรวจสอบมิได้กระทำโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจผู้ทดสอบและตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามที่กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนด  และต้องได้รับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน**ให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ข้อ  ๖๐  ก่อนบรรจุก๊าซลงในกระป๋องก๊าซ  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต้องทำการทดสอบและตรวจสอบกระป๋องก๊าซให้เป็นไปตามข้อ  ๓๘  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการทดสอบและตรวจสอบกระป๋องก๊าซที่กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนด

ข้อ  ๖๑  ก่อนบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มที่ใช้แล้ว  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต้องจัดให้มีการตรวจสอบว่าถังก๊าซหุงต้มที่จะใช้บรรจุก๊าซมีขนาดลักษณะและอุปกรณ์นิรภัยตามที่กำหนดใน ข้อ  ๓๙

ข้อ  ๖๒  ถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่ผู้ผลิตต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบด้วยกรรมวิธีที่ไม่ทำลายสภาพเดิมของถัง (Nondestructive  examination)  โดยผู้ซึ่งได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๕๙

ก่อนบรรจุก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซที่ผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ความดันไฮดรอลิก  ๑.๕  เท่าของความดันที่ใช้คำนวณออกแบบถัง  และรักษาความดันที่ใช้ทดสอบให้คงที่ไว้ไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที  เพื่อให้การขยายตัวเกิดขึ้นอย่างเต็มที่และต้องไม่ปรากฏส่วนบกพร่องใด ๆ  ของถังที่อาจทำให้เกินอันตรายได้

การทดสอบและตรวจสอบตามวิธีที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งและวรรคสองจะใช้วิธีอื่นที่กรมธุรกิจพลังงาน**เห็นชอบก็ได้

“ข้อ  ๖๓  เมื่อใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซที่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๖๒  ครบ  ๖ ปีนับแต่วันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งแรก เจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๖๒  อีกทุก ๆ  ๕  ปีหลังจากนั้น

ถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซที่ไม่เคยได้รับการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๖๒  เจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซนั้นตามข้อ ๖๒ ก่อนบรรจุก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซและต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๖๒  อีกทุก ๆ  ห้าปีหลังจากนั้น

ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซประจำปีทุกครั้งต้องตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินหรือถังขนส่งก๊าซด้วยกรรมวิธีตรวจพินิจด้วยสายตา (Visual  Inspection)  หากพบว่าถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซดังกล่าว  มีรอยตำหนิหรือบกพร่องอันอาจทำให้เกินอันตรายจากการบรรจุก๊าซ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือขนส่งก๊าซต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซนั้นตามข้อ  ๖๒”

(ความในข้อ ๖๓ วรรคสามเดิม  ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว โดยข้อ  ๑๙  ของกฎกระทรวง ฉบับที่  ๕ (๒๕๓๑))

ข้อ  ๖๔  ห้ามเจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่มีการซ่อมส่วนชำรุดของตัวถัง  หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซ  หรือถังขนส่งก๊าซที่นายตรวจสั่งห้ามใช้  จนกว่าจะได้รับการซ่อมและมีคุณลักษณะตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๔๔  หรือข้อ  ๔๙  และแต่กรณี  และได้จัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๖๒  และกรมธุรกิจพลังงาน**ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  แต่ถ้าเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซที่ถูกเพลิงไหม้แม้จะได้รับการซ่อมแล้ว  เจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บ และจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซดังกล่าวจะนำมาใช้บรรจุก๊าซอีกไม่ได้

ข้อ  ๖๕  การทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๖๒  ข้อ  ๖๓  และข้อ  ๖๔  ต้องกระทำต่อหน้านายตรวจ และผลการคำนวณและหรือผลการทดสอบและตรวจสอบดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน**

หมวด  ๘

เครื่องหมายที่ต้องแสดงบนภาชนะบรรจุก๊าซ

ข้อ  ๖๖  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต้องจัดให้มีชื่อหรือตรา  หรือเครื่องหมายการค้าของตนติดอยู่ที่กระป๋องก๊าซในที่ที่เห็นได้ง่ายพร้อมทั้งข้อความแสดงความจุของกระป๋องก๊าซ  น้ำหนักสุทธิ ปริมาณของก๊าซ  ความดันของก๊าซในกระป๋องก๊าซ  และความดันสูงสุดไว้ที่กระป๋องก๊าซด้วย   และต้องทำเครื่องหมายอันตรายตามที่กำหนดท้ายกฎกระทรวงนี้ไว้ที่กระป๋องก๊าซด้วย  และต้องทำเครื่องหมายอันตรายตามที่กำหนดท้ายกฎกระทรวงนี้ไว้ที่กระป๋องก๊าซในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

ข้อ  ๖๗  ผู้ผลิตถังก๊าซหุงต้มหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซสำหรับถังก๊าซหุงต้มที่ใช้แล้ว  ต้องจัดให้มีเครื่องหมายและข้อความตามที่กำหนดในวรรคสองโดยแสดงไว้ที่ตัวถัง

ลักษณะของเครื่องหมายและข้อความที่ต้องระบุไว้ในเครื่องหมายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนด  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

“ข้อ  ๖๘  ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินหรือถังขนส่งก๊าซต้องมีแผ่นป้ายทำด้วยโลหะที่มีข้อความตามที่กำหนดในวรรคสองติดไว้ที่ตัวถัง  สำหรับเก็บถังและจ่ายก๊าซแบบกลบหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดินให้ติดแผ่นป้ายที่มีข้อความตามที่กำหนดในวรรคสองไว้ที่ส่วนประกอบของถังเก็บและจ่ายก๊าซที่อยู่เหนือระดับพื้นดิน”

(ความในข้อ ๖๘  วรรคหนึ่งเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว โดยข้อ  ๒๐  ของกฎกระทรวงฉบับที่  ๕  (๒๕๓๑))

แผ่นป้ายตามวรรคหนึ่งต้องแสดงรายละเอียดดังนี้

(๑)  มาตรฐานและหมายเลขมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซ

(๒)  ชื่อ  หรือตรา  หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซ

“(๓)  ชื่อ  หรือตรา  หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมัน”

ความในข้อ ๖๘  (๓)  ของวรรคสองเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว โดยข้อ  ๒๑  ของกฎกระทรวง ฉบับที่  ๕ (๒๕๓๑))

(๔)  ชื่อ  หรือตรา  ของผู้ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซ

(๕)  วัน  เดือน  ปี  ที่ทดสอบและตรวจสอบ

(๖)  ความดันใช้งานและความดันสูงสุด  อุณหภูมิปลอดภัยสูงสุดและต่ำสุดที่ใช้ในการคำนวณออกแบบถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซ

(๗)  ความจุสุทธิของถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซ

(๘)  น้ำหนักของถังเปล่ารวมทั้งส่วนประกอบที่ติดอยู่กับถัง

“(๙)  น้ำหนักสุทธิ  ชนิด  และปริมาณของก๊าซที่จะบรรจุได้”

(ความในข้อ ๖๘ (๙) ของวรรคสองเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว โดยข้อ  ๔  ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ ( ๒๕๓๖))

(๑๐)  วัน  เดือน  ปี  ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซจากกรมธุรกิจพลังงาน**

นอกจากการติดแผ่นป้ายที่มีข้อความตามที่กำหนดในวรรคสองแล้ว  ให้เจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซจัดให้มีการเขียนคำว่า  “ก๊าซไวไฟ”  ด้วยตัวอักษรสีแดง  บนพื้นสีขาว  มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่ายในระยะ  ๒๕  เมตร  ไว้ที่ด้านข้างของตัวถังทั้งสองด้าน  สำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินหรือถังขนส่งก๊าซ  หรือบนป้ายที่ติดไว้ที่บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ของถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ

การติดแผ่นป้ายที่ถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซ  ต้องไม่ทำให้เสียความมั่นคงแข็งแรงแก่ตัวถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซ

ข้อ  ๖๙  เมื่อได้ติดแผ่นป้ายตามข้อ  ๖๘  และก่อนบรรจุก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซเจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซต้องยื่นคำขอต่อกรมธุรกิจพลังงาน**ให้กรมธุรกิจพลังงาน**ตอกหมายเลขประจำถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซไว้บนตัวถังและขึ้นทะเบียนหมายเลขประจำถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซไว้เพื่อประโยชน์ในการทดสอบและตรวจสอบต่อไป

ข้อ  ๗๐  ในกรณีที่ตรวจพบว่าหมายเลขประจำถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซชำรุดเลอะเลือน หรืออ่านได้ไม่ชัดเจน  ให้นายตรวจมีอำนาจสั่งห้ามเจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซใช้ถังนั้นจนกว่าจะได้จัดให้มีการทดสอบและ

ตรวจสอบใหม่ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ  ๖๒ วรรคหนึ่ง  และหรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  และได้ตอกหมายเลขประจำถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซใหม่บนตัวถังแล้ว

เจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซต้องรักษารายละเอียดบนแผ่นป้าย ตามข้อ  ๖๘  ให้อยู่ในสภาพที่อ่านได้ชัดเจน  ถ้ารายละเอียดนั้นชำรุดเลอะเลือน  หรืออ่านได้ไม่ชัดเจน  เจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือขนส่งก๊าซ  ต้องแก้ไขรายละเอียดนั้นให้อยู่ในสภาพที่อ่านได้ชัดเจนโดยเร็ว

ข้อ  ๗๑  “เจ้าของหรือผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซต้องจัดให้มีการติดตั้งแผ่นป้ายทำด้วยโลหะที่ตัวถังสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินหรือถังขนส่งก๊าซ  หรือที่ส่วนประกอบของถังเก็บและจ่ายก๊าซที่อยู่เหนือระดับพื้นดินสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน  แผ่นป้ายโลหะนั้นต้องมีข้อความและรายละเอียดตามที่กำหนดในหมวดนี้”

(ความในข้อ ๗๑  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้ว โดยข้อ  ๒๒  ของกฎกระทรวง ฉบับที่  ๕ (๒๕๓๑))

หมวด  ๙

ขนาดส่วนบรรจุและวิธีบรรจุก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ

ข้อ  ๗๒  การบรรจุก๊าซลงในภาชนะบรรจุก๊าซจะต้องไม่เกินอัตราส่วน  ดังต่อไปนี้

(๑)  การบรรจุก๊าซลงในกระป๋องก๊าซ  ถังก๊าซรถยนต์  ถังก๊าซเรือยนต์..ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  หรือถังขนส่งก๊าซ  ให้บรรจุได้ไม่เกินร้อยละ  ๘๕  ของความจุของกระป๋องก๊าซ  ถังก๊าซรถยนต์  ถังก๊าซเรือยนต์  ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  หรือถังขนส่งก๊าซแล้วแต่กรณี

(๒) การบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้ม ให้บรรจุที่กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อ  ๗๓  การบรรจุก๊าซลงในกระป๋องก๊าซต้องกระทำภายในสถานีบรรจุก๊าซหรือลานบรรจุก๊าซ   ซึ่งมีลักษณะและระยะปลอดภัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้  ห้ามบรรจุก๊าซลงในกระป๋องก๊าซภายในสถานีบริการ  และต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ใช้กระป๋องก๊าซที่ยังไม่เคยใช้บรรจุก๊าซและได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๖๐  แล้ว

(๒)  ก่อนบรรจุก๊าซลงในกระป๋องก๊าซต้องทำการความสะอาดไม่ให้มีน้ำหรือสิ่งใด ๆ  ตกค้างอยู่ในกระป๋องก๊าซ  และต้องสูบอากาศออกหรือใช้ก๊าซไล่อากาศออกก่อน

(๓)  เมื่อบรรจุแล้วต้องตรวจสอบสภาพของกระป๋องก๊าซและความถูกต้องของปริมาณก๊าซ

“ข้อ  ๗๔  การบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มต้องกระทำภายในสถานีบรรจุก๊าซหรือลานบรรจุก๊าซ  ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามกฎกระทรวงนี้ห้ามบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มภายในสถานีบริการ  และต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเป็นผู้ค้าน้ำมันต้องบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของตนและในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเป็นตัวแทนค้าต่างต้องบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมันที่เป็นตัวการของตน

ในกรณีที่ผู้ค้าน้ำมันหรือตัวแทนค้าต่างต้องบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมันอื่น  ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ค้าน้ำมันอื่นที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น  หรือจากผู้ค้าน้ำมันที่เป็นตัวการและผู้ค้าน้ำมันอื่นที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น  แล้วแต่กรณี  และได้แจ้งเป็นหนังสือให้กรมธุรกิจพลังงาน**ทราบแล้ว”

(ความในข้อ  ๗๔ (๑)  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้วโดยข้อ  ๒๓  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕ (๒๕๓๑))

(๒)  การบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มใหม่  ต้องบรรจุลงในถังก๊าซหุงต้มที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(๓)  การบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มที่ใช้แล้ว ต้องบรรจุลงในถังก๊าซหุงต้มที่ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยการใช้และการซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกำหนด  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(๔)  ก่อนบรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้มใหม่หรือถังก๊าซหุงต้มที่ซ่อมใหม่  ต้องทำความสะอาดไม่ให้มีน้ำหรือสิ่งใด ๆ  ตกค้างอยู่ในถังก๊าซหุงต้มและต้องสูบอากาศออกหรือใช้ก๊าซไล่อากาศออกก่อน

(๕)  เมื่อบรรจุก๊าซแล้วต้องทดสอบ และตรวจสอบว่าถังก๊าซหุงต้มและลิ้นอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย  ไม่รั่ว  โดยวิธีจมถังลงในน้ำ  หรือวิธีอื่นที่กรมธุรกิจพลังงาน**เห็นชอบ

ข้อ  ๗๕  การบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซรถยนต์  หรือถังก๊าซเรือยนต์ต้องกระทำภายในสถานีบริการซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามกฎกระทรวงนี้   ห้ามบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซรถยนต์  หรือ ถังก๊าซเรือยนต์ภายในสถานีบรรจุก๊าซหรือลานบรรจุก๊าซและต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  บรรจุก๊าซให้เฉพาะรถยนต์หรือเรือยนต์ที่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้ก๊าซจากส่วนราชการหรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการแล้ว

(๒)  เมื่อบรรจุแล้วให้แขวนท่อจ่ายก๊าซให้เรียบร้อย

ข้อ  ๗๖  การบรรจุก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องกระทำภายในสถานที่บรรจุก๊าซซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามกฎกระทรวงนี้หรือสถานที่เก็บก๊าซแล้วแต่กรณี  และต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ก่อนต่อหัวจ่ายก๊าซจากยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกเข้ากับท่อรับก๊าซของถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องต่อสายดินของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกนั้นให้ลงดินและให้ต่อไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะถอดหัวจ่ายก๊าซนั้นออก

(๒)  เมื่อต่อหัวจ่ายก๊าซเข้ากับท่อรับก๊าซต้องตรวจว่าได้ต่อแน่นสนิทและไม่รั่ว  และท่อจ่ายก๊าซจากยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก  ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ

(๓)  ตรวจลิ้นปิดเปิดที่ปลายท่อรับก๊าซและที่ปลายท่อไอก๊าซไหลกลับซึ่งต้องปิดทันที  เมื่อบรรจุก๊าซเสร็จ

ข้อ  ๗๗  การบรรจุก๊าซลงในถังขนส่งก๊าซต้องกระทำภายในสถานีบรรจุก๊าซหรือลานบรรจุก๊าซ  ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามกฎกระทรวงนี้  และต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ก่อนต่อหัวจ่ายก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซเข้ากับท่อรับก๊าซของยานพาหนะ

ขนส่งก๊าซทางบกต้องต่อสายดินของระบบท่อก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซนั้นให้ลงดิน  และให้ต่อไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะถอดหัวจ่ายก๊าซนั้นออก

(๒)  เมื่อต่อหัวจ่ายก๊าซเข้ากับท่อรับก๊าซต้องตรวจว่าได้ต่อแน่นสนิทและไม่รั่วและท่อจ่ายก๊าซของถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ

(๓)  ตรวจลิ้นปิดเปิดที่ปลายท่อรับก๊าซและที่ปลายท่อไอก๊าซไหลกลับซึ่งต้องปิดทันทีเมื่อบรรจุก๊าซเสร็จ

ข้อ  ๗๘  การบรรจุก๊าซจากยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกต้องบรรจุลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซเท่านั้น ห้ามบรรจุก๊าซจากยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกลงในกระป๋องก๊าซ  ถังก๊าซหุงต้ม  ถังก๊าซรถยนต์  ถังก๊าซเรือยนต์  หรือถังขนส่งก๊าซ

ในกรณีที่ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกประสบอุบัติเหตุ  หรือยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกไม่สามารถเคลื่อนที่ได้  และมีความจำเป็นต้องถ่ายก๊าซจากถังขนส่งก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกนั้น ให้ถ่ายก๊าซจากถังขนส่งก๊าซดังกล่าวไปยังถังขนส่งก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกคันอื่น ๆ  ได้  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนด

“ข้อ  ๗๘  ทวิ  ผู้ค้าน้ำมันต้องควบคุมดูแลถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และถังขนส่งก๊าซของตนและของตัวแทนค้าต่างของตน  ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้

ในกรณีที่ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และถังขนส่งก๊าซตามวรรคหนึ่งไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้ห้ามมิให้ผู้ค้าน้ำมันบรรจุก๊าซลงในภาชนะบรรจุก๊าซดังกล่าว”

(ความในข้อ  ๗๘ ทวินี้  เพิ่มขึ้นโดยข้อ  ๒๔  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (๒๕๓๑))

ข้อ  ๗๙  การถ่ายก๊าซจากยานพาหนะทุกชนิดที่บรรจุก๊าซซึ่งมีความจุตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐  ลิตร  ขึ้นไปให้กระทำโดยทางท่อที่มีขนาดตามที่กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนดไปยังถังเก็บและจ่ายก๊าซ และห้ามถ่ายลงยานพาหนะทุกชนิดโดยตรง  เว้นแต่เป็นการถ่ายลงยานพาหนะทางน้ำที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ ๓,๐๐๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป

ข้อ  ๘๐  การระบายก๊าซออกจากภาชนะบรรจุก๊าซเพราะบรรจุก๊าซเกินอัตราส่วนที่กำหนดไว้สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซแต่ละขนาด  หรือจากภาชนะบรรจุก๊าซที่ได้รับการ

บรรจุก๊าซแล้วเกิดรั่ว  ต้องกระทำในที่โล่ง   หรือในที่ที่อาจระบายก๊าซไปสู่ที่ปลอดภัยได้ทันที

“ข้อ  ๘๑  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต้องควบคุมการบรรจุก๊าซให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวดนี้  และต้องใช้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมการบรรจุก๊าซและเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวจากผู้ค้าน้ำมัน  หรือจากสถาบันที่กรมธุรกิจพลังงาน**เห็นชอบเป็นพนักงานบรรจุก๊าซ”

(ความในข้อ  ๘๑ วรรคหนึ่ง  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้วโดยข้อ  ๒๕  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕ ( ๒๕๓๑))

การบรรจุก๊าซตามหมวดนี้   ต้องกระทำในเวลาทำการของสถานที่นั้นและต้องมีพนักงานบรรจุก๊าซคอยดูแลการบรรจุก๊าซตลอดเวลาที่มีการบรรจุ และพนักงานบรรจุก๊าซต้องติดบัตรประจำตัวไว้ที่อกเสื้อด้วย

การฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ  การออกหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กรมธุรกิจพลังงาน*กำหนด

#### หมวด  ๑๐

##### การตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มและถังเก็บและจ่ายก๊าซ

ข้อ  ๘๒  การตั้งถังก๊าซหุงต้มในร้านจำหน่ายก๊าซ   ต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ต้องตั้งถังก๊าซหุงต้มในที่ที่จัดไว้สำหรับตั้งถังก๊าซหุงต้มโดยเฉพาะเท่านั้น

(๒)  ในที่ที่ตั้งถังก๊าซหุงต้มตาม (๑)  ต้องจัดให้มีทางเดินเข้าออกร้านจำหน่ายก๊าซกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐  เมตร

(๓)  ถังก๊าซหุงต้มต้องตั้งตรงให้ลิ้นปิดเปิดอยู่ข้างบน  ถ้าเป็นลิ้นปิดเปิดแบบที่มีฝาครอบต้องปิดฝาครอบตลอดเวลา

(๔)  ถังก๊าซหุงต้มที่มีความจุไม่เกิน  ๓๓  ลิตร  หรือน้ำหนักก๊าซไม่เกินถังละ  ๑๕  กิโลกรัม  ให้ตั้งเป็นแถวเรียงชิดกันได้ทั้งทางกว้างและทางยาว  ทางกว้างไม่เกินสามถังและตั้งซ้อนกันได้ไม่เกินสามชั้น

(๕)  ถังก๊าซหุงต้มที่มีความจุเกิน  ๓๓  ลิตร  หรือน้ำหนักก๊าซเกินถังละ  ๑๕

กิโลกรัม  ให้ตั้งเป็นแถว เรียงชิดกันได้ทั้งทางกว้างและทางยาว  ทางกว้างไม่เกินสี่ถังและต้องไม่ตั้งถังก๊าซหุงต้มซ้อนกัน

(๖)  ต้องตั้งถังก๊าซหุงต้มให้ห่างจากฝาหรือผนังไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร และห่างจากเชิงบันไดหรือประตูภายในอาคารที่ใช้เป็นร้านจำหน่ายก๊าซไม่น้อยกว่า  ๑.๐๐  เมตร

“ข้อ  ๘๓  การเก็บก๊าซของร้านจำหน่ายก๊าซต้องมีปริมาณดังนี้

(๑)  ร้านจำหน่ายก๊าซที่เป็นตึกแถวหรืออยู่ห่างจากอาคารอื่นไม่ถึง  ๖.๐๐  เมตร ให้เก็บก๊าซได้มีปริมาณรวมกันไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ลิตรต่อหนึ่งร้านจำหน่ายก๊าซ

(๒)  ร้านจำหน่ายก๊าซที่เป็นอาคารเอกเทศที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า  ๖.๐๐ เมตร  ให้เก็บก๊าซได้มีปริมาณรวมกันไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตรต่อหนึ่งร้านจำหน่ายก๊าซ

(๓)  ร้านจำหน่ายก๊าซตาม (๑)  และ (๒)  หากจัดให้มีอาคารเก็บก๊าซสำหรับเก็บก๊าซหุงต้มโดยเฉพาะ แยกจากร้านจำหน่าย  ให้เก็บก๊าซในอาคารเก็บก๊าซดังกล่าวเพิ่มขึ้น  ได้อีกในปริมาณรวมกันไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร  ต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตร

อาคารเก็บก๊าซตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะดังนี้

(ก)  เป็นอาคารชั้นเดียว  มีพื้นที่ไม่เกิน  ๓๐  ตารางเมตร

(ข)  ต้องอยู่ห่างจากอาคารอื่นโดยรอบไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร

(ค)  สร้างด้วยวัสดุทนไฟ

(ง)  ผนังของอาคารทุกด้านต้องมีช่องระบายอากาศในระดับชิดพื้น”

(ความในข้อ  ๘๓ (๓)  เพิ่มขึ้นโดยข้อ  ๒๖  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  ( ๒๕๓๑))

ข้อ  ๘๔  การตั้งถังก๊าซหุงต้มในสถานที่ใช้ก๊าซ  ต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ต้องตั้งถังก๊าซหุงต้มในที่ที่จัดไว้สำหรับตั้งถังก๊าซหุงต้มโดยเฉพาะเท่านั้น

(๒)  ต้องไม่ตั้งถังก๊าซหุงต้มซ้อนกัน

(๓)  ต้องตั้งถังก๊าซหุงต้มไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศหรือถ่ายเทอากาศได้ดี

(๔)  ต้องมีอุปกรณ์ยึดถังก๊าซหุงต้ม  เพื่อไม่ให้ถังก๊าซหุงต้มเคลื่อนหรือล้ม

ข้อ  ๘๕  การตั้งถังก๊าซหุงต้มในสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ให้ปฏิบัติตามความในข้อ  ๘๔

(๒)  ต้องไม่ตั้งถังก๊าซหุงต้มในห้องรับประทานอาหาร

(๓)  ต้องไม่ตั้งถังก๊าซหุงต้มบนชั้นบันไดหรือในตำแหน่งที่กีดขวางทางเดิน

(๔)  ถ้าตั้งถังก๊าซหุงต้มไว้เป็นกลุ่ม  ต้องตั้งไว้ในที่ที่สามารถจะเข้าไปปิดหรือเปิดลิ้นของถังก๊าซหุงต้มได้สะดวก

“ข้อ  ๘๖  การเก็บก๊าซของสถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้ม ต้องมีปริมาณรวมกันแห่งละไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ลิตร  เว้นแต่จะตั้งถังก๊าซหุงต้มแยกไว้เป็นกลุ่มมีปริมาณไม่เกิน ๒,๐๐๐  ลิตร  โดยมีระบบท่อและอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มแยกจากกันและมีระยะห่างระหว่างกลุ่มไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐  เมตร”

(ความในข้อ  ๘๖  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้วโดยข้อ  ๒๗  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (๒๕๓๑))

ข้อ  ๘๗  การตั้งถังก๊าซหุงต้มในโรงเก็บก๊าซ  ให้ปฏิบัติตามข้อ  ๘๒  (๑) (๓)  (๔) (๕)  และ (๖)

ข้อ  ๘๘  การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานที่บรรจุก๊าซหรือสถานที่เก็บก๊าซต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ต้องตั้งให้มีระยะห่างตามตารางที่กำหนดท้ายกฎกระทรวงนี้

(๒)  ต้องไม่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซซ้อนกัน

(๓)  ต้องไม่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซไว้ในห้องใต้ดิน

(๔)  ถังเก็บและจ่ายก๊าซและภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า  ๖๐  องศาเซลเซียส  ต้องตั้งให้ห่างจากกันไม่น้อยกว่า  ๖.๐๐  เมตร

(๕)  บริเวณพื้นใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดินต้องทำให้ลาดต่ำลงไปทางด้านใดด้านหนึ่งตามความเหมาะสม  และต้องเทคอนกรีตหรือลาดด้วยยางแอสฟัลท์ให้เรียบ  และภายในรัศมี  ๖.๐๐  เมตร  จากถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องเป็นพื้นเรียบและอัดแน่น

(๖)  บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องมีรั้วโปร่งทำด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ และที่รั้วต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทางอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ทางเข้าออกดังกล่าวต้องมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอก  มีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจ  และปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน  ถ้าเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซที่อยู่ในบริเวณโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม  หรือในบริเวณคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง หรือคลังเก็บก๊าซ หรือในบริเวณ

สถานีบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทางน้ำ      และทำการบรรจุก๊าซเข้าถังเก็บและจ่ายก๊าซโดยยานพาหนะขนส่งก๊าซทางน้ำจะไม่สร้างรั่วโปร่งล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซก็ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน**

(๗)  หัวท่อรับก๊าซของท่อรับก๊าซที่ไปสู่ถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องห่างจากอาคารอื่นที่ไม่ใช่อาคารบริการของสถานีบริการ  จากอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซจากบริเวณพื้นที่สำหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซ  หรือจากแนวเขตที่ดินของผู้อื่นในรัศมีไม่น้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร

ถ้าหัวท่อรับก๊าซอยู่ห่างจากอาคารหรือบริเวณพื้นที่หรือแนวเขตที่ดินดังกล่าวข้างต้นไม่ถึง ๑๐.๐๐ เมตร ทั้งสี่ด้าน  จะตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานที่นั้นไม่ได้

ถ้าหัวท่อรับก๊าซอยู่ห่างจากอาคารหรือบริเวณพื้นที่หรือแนวเขตที่ดินดังกล่าวข้างต้นไม่ถึง ๑๐.๐๐ เมตร  แต่เกิน  ๕.๐๐  เมตร  สามด้าน  ให้ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซได้เฉพาะที่เป็นสถานีบริการ  แต่เจ้าของจะต้องสร้างกำแพงกันไฟแทนรั่วโปร่งตรงด้านที่หัวท่อรับก๊าซ  อยู่ห่างจากอาคารหรือบริเวณพื้นที่หรือแนวเขตที่ดินดังกล่าวข้างต้นไม่ถึง  ๑๐.๐๐  เมตรทุกด้าน  กำแพงกันไฟต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร  และอยู่ห่างจากหัวท่อรับก๊าซไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร

ถ้าหัวท่อรับก๊าซอยู่ห่างจากอาคารหรือบริเวณพื้นที่หรือแนวเขตที่ดินดังกล่าวข้างต้นไม่ถึง ๑๐.๐๐ เมตร  แต่เกิน  ๕.๐๐  เมตร  สองด้านหรือด้านเดียว  ให้ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานที่นั้นได้  แต่เจ้าของจะต้องสร้างกำแพงกันไฟแทนรั้วโปร่งตรงด้านที่หัวท่อรับก๊าซอยู่ห่างจากอาคารหรือบริเวณพื้นที่หรือแนวเขตที่ดินดังกล่าวข้างต้นไม่ถึง  ๑๐.๐๐  เมตรทุกด้าน กำแพงกันไฟต้องมี ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร และอยู่ห่างจากหัวท่อรับก๊าซไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร

(๘)  หัวท่อรับก๊าซและท่อรับก๊าซที่ไปสู่ถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องอยู่ภายในบริเวณรั้วโปร่งหรือภายในกำแพงกันไฟซึ่งใช้แทนรั้วโปร่ง

(๙)  ห้ามเก็บวัสดุใด ๆ  ภายในบริเวณรั้วโปร่งหรือภายในกำแพงกันไฟซึ่งใช้แทนรั้วโปร่ง

(๑๐)  ที่ประตูทางเข้ารั้วโปร่งให้มีป้ายที่มีข้อความดังนี้

“อันตราย

๑.  ห้ามสูบบุหรี่

๒.  ห้ามกระทำการใด ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ

๓.  ห้ามบุคคลภายนอกเข้า”

ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว  มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่ายในระยะ  ๒๕  เมตร  และต้องติดป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย

(๑๑)  รั้วโปร่งด้านใดที่ยานพาหนะอาจเข้าไปชนได้    ต้องจัดให้มีเสาท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดิน นอกแนวรั้วโปร่งด้านนั้นลึกไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  เสาท่อเหล็กต้องอยู่ห่างจากรั้วโปร่งไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า  ๑.๑๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร  และมีระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นไม่เกิน ๑.๒๐  เมตร

ข้อ  ๘๙  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต้องควบคุมการตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  หรือสถานีบริการที่ตนประกอบกิจการบรรจุก๊าซให้ถูกต้องตามที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ  ๙๐  เจ้าของและผู้ครอบครองร้านจำหน่ายก๊าซ  สถานที่ใช้ก๊าซ  สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ หรือโรงเก็บก๊าซ  ต้องควบคุมการตั้งถังก๊าซหุงต้มและถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และปริมาณการเก็บก๊าซในร้านจำหน่ายก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ถูกต้องตามที่กำหนดในหมวดนี้

#### หมวด  ๑๑

##### การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ข้อ  ๙๑  ให้กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนดประเภทของบริเวณอันตราย  และระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ

ข้อ  ๙๒  ระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า   และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณอันตราย

ของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซต้องได้มาตรฐานขั้นต่ำดังนี้

(๑)  แผงไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  เต้ารับและเต้าเสียบ  สะพานไฟ  ฟิวส์ตัดตอน  โคมไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์  กระบอกไฟฉาย  กริ่งไฟฟ้า  และอื่น ๆ  ต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในบริเวณอันตราย  ทั้งนี้  ตามที่กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนด

(๒)  การเดินสายไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนด

ข้อ  ๙๓   สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน  ๒,๒๕๐  ลิตร   ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่ได้มาตรฐานตามที่กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนด

ข้อ  ๙๔  เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซของสถานที่บรรจุก๊าซ  หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เก็บก๊าซดังกล่าว  ยื่นหนังสือขอรับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ  ๙๒  จากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กรมธุรกิจพลังงาน**ประกาศ  เมื่อได้รับการตรวจสอบและได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติดังกล่าว  จึงจะเริ่มใช้งานได้

ในการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  และการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ  ๙๒  ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กรมธุรกิจพลังงาน**ประกาศเรียกเก็บค่าตรวจสอบได้ในอัตราที่เหมาะสม

ข้อ  ๙๕  ห้ามกระทำการใด ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ

ข้อ ๙๖ ในกรณีที่นายตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ  ผิดไปจากที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ  ๙๒  หรือมาตรฐานของระบบไฟฟ้า   เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กรมธุรกิจพลังงาน**กำหนดให้นายตรวจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซหรือเจ้าของ    หรือผู้ครอบครองสถานที่เก็บก๊าซแก้ไขระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่นายตรวจกำหนด  และให้งดการบรรจุก๊าซการจำหน่ายก๊าซ

การใช้ก๊าซและการเก็บก๊าซตลอดระยะเวลาที่ทำการแก้ไข

ข้อ  ๙๗  ในสถานีบรรจุก๊าซหรือลานบรรจุก๊าซต้องจัดให้มีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย ถ้าสถานีบรรจุก๊าซและลานบรรจุก๊าซอยู่ในสถานที่เดียวกันจะจัดให้มีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกันก็ได้

ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามวรรคหนึ่ง  มีดังนี้

(๑)  ต้องติดตั้งท่อน้ำประปาสำหรับดับเพลิงสองหัว  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๒.๕  มิลลิเมตร  หรือเท่ากับขนาดของท่อน้ำประปา  สำหรับดับเพลิงขององค์การปกครองท้องถิ่น  และต้องมีเครื่องสูบน้ำจากท่อดังกล่าว  และต้องมีสายสูบที่มีความยาวไม่น้อยกว่าความยาวของเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุดของสถานีบรรจุก๊าซหรือลานบรรจุก๊าซเก็บไว้  ณ  ที่ที่จะนำมาใช้ได้ง่าย

(๒)  ในกรณีที่ไม่มีน้ำประปาหรือไม่ใช้น้ำประปา  ต้องต่อท่อสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำ  หรือที่เก็บน้ำซึ่งมีน้ำอยู่ตลอดเวลา  และแหล่งน้ำ  หรือที่เก็บน้ำนั้นต้องมีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า  ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร หรือ  ๖๐๐  ลิตรต่อพื้นที่  ๑  ตารางเมตร  ของพื้นที่ด้านนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซ  เศษของ  ๑  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๑  ตารางเมตร  ท่อเครื่องสูบน้ำ  และสายสูบต้องมีลักษณะตาม  (๑)

(๓)  ต้องมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  หรือน้ำยาดับเพลิง  หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงอันเกิดจากก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงได้  และเครื่องดับเพลิงดังกล่าวต้องมีขนาดบรรจุผงหรือน้ำยาหรือสารอย่างอื่น  ไม่น้อยกว่า  ๖.๘  กิโลกรัม  ต่อพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ๕๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๕๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๕๐  ตารางเมตร  การคำนวณพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซให้รวมพื้นที่ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซกับพื้นที่ที่ห่างจากผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ๓.๐๐  เมตร  โดยรอบด้วย

(๔)  เครื่องดับเพลิงตาม (๓)  ต้องติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถนำออกมาใช้ได้ง่ายและต้องอยู่ใกล้จุดที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ตามตำแหน่งที่ตั้งและจำนวนเครื่อง  ดังนี้

(ก)  ที่ประตูทางเข้าออกของรั้วโปร่งล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซและสถานที่เก็บภาชนะบรรจุก๊าซประตูละหนึ่งเครื่อง

(ข)  ที่บริเวณที่ที่มีการบรรจุก๊าซหนึ่งเครื่องต่อหัวจ่ายก๊าซหนึ่งถึงสามหัว

ถ้ามีหัวจ่ายก๊าซมากกว่าสามหัว  ให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเพิ่มขึ้นหนึ่งเครื่องต่อหัวจ่ายก๊าซทุกๆ  หนึ่งถังสามหัว

(๕)  ถ้าถังเก็บและจ่ายก๊าซมีความจุเกิน  ๕๐,๐๐๐  ลิตร  ต้องมีเครื่องดับเพลิงซึ่งมีขนาดบรรจุผงหรือน้ำยาหรือสารอย่างอื่นไม่น้อยกว่า  ๕๐  กิโลกรัม  ติดตั้งบนล้อเลื่อนเพิ่มขึ้นอีกสองเครื่องต่อถังเก็บและจ่ายก๊าซหนึ่งถังด้วย  เครื่องดับเพลิงดังกล่าวต้องตั้งอยู่ใกล้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ

(๖)  เครื่องดับเพลิงตาม (๓) และ  (๕)  ต้องได้รับการตรวจรับรองคุณภาพจากนายตรวจหรือผู้ผลิต เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อ  ๙๘  ในสถานีบริการต้องมีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยดังนี้

(๑)  ต้องมีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามข้อ  ๙๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (ก) (๕)  และ (๖)

(๒)  ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงอันเกิดจากก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงได้  และเครื่องดับเพลิงดังกล่าวต้องมีขนาดบรรจุผงหรือน้ำยาหรือสารอย่างอื่นไม่น้อยกว่า  ๖.๘  กิโลกรัม  ที่ตู้จ่ายก๊าซอีกตู้ละหนึ่งเครื่อง

(๓)  ภายในเขตสถานีบริการให้มีป้ายที่มีข้อความดังนี้

“วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว

๑.  หยุดเดินเครื่องสูบก๊าซเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิงและดับเครื่องยนต์ทุกชนิดทันที

๒.  ปิดลิ้นทุกตัวทันที

๓.  ดับเปลวไฟและตัดวงจรไฟฟ้าภายในบริเวณทั้งหมด

๔.  ไม่กระทำการใด ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ

๕.  เปิดทางเข้าสถานีบริการ  และห้ามยานพาหนะและบุคคลใด ๆ  เข้ามาในเขตสถานีบริการ

๖.  นำเครื่องดับเพลิงออกมาเตรียมพร้อม

๗.  แจ้งหน่วยดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว

๘.  หยุดการบริการจนกว่าจะระงับการรั่วของก๊าซได้  และได้ตรวจสอบแล้วว่า

ปริมาณก๊าซในอากาศมีไม่พอที่จะติดไฟ”

ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว  มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่ายในระยะ  ๑๐  เมตร  และต้องติดตั้งป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย

(๔)  ที่บริเวณตู้จ่ายก๊าซให้มีป้ายที่มีข้อความดังนี้

“อันตราย

๑.  ดับเครื่องยนต์ขณะบรรจุก๊าซ

๒.  ห้ามสูบบุหรี่

๓.  ห้ามกระทำการใด ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ”

ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว  มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่ายในระยะ  ๒๕  เมตร  และต้องติดตั้งป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย

ข้อ  ๙๙  ในร้านจำหน่ายก๊าซหรือสถานที่ใช้ก๊าซซึ่งใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซซึ่งใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง    หรือน้ำยาดับเพลิง  หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ      ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงอันเกิดจากก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงได้  และเครื่องดับเพลิงดังกล่าว  ต้องมีขนาดบรรจุผงหรือน้ำยาหรือสารอย่างอื่นไม่น้อยกว่า  ๖.๘  กิโลกรัม  เครื่องดับเพลิงดังกล่าวจะต้องติดตั้งไว้ที่ผนังริมประตูเข้าออกหนึ่งเครื่อง  และที่บริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซหุงต้มหนึ่งเครื่องต่อปริมาณก๊าซทุก  ๑,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑,๐๐๐  ลิตรให้คิดเป็น  ๑,๐๐๐  ลิตร

ข้อ  ๑๐๐  ที่บริเวณที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มและที่ห้องปรุงอาหารที่ใช้ก๊าซของสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  ให้มีป้ายที่มีข้อความดังนี้

“วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว

๑.  ปิดลิ้นทุกตัวทันที

๒.  ไม่กระทำการใด ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ

๓.  เปิดประตูและหน้าต่างเพื่อให้ก๊าซระบายออกสู่ภายนอกได้

๔.  นำเครื่องดับเพลิงออกมาเตรียมพร้อม”

ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว  มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน

และอ่านได้ง่ายในระยะ  ๑๐  เมตร  และต้องติดตั้งป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย

ข้อ  ๑๐๑  ในสถานที่ใช้ก๊าซซึ่งใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ  หรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ต้องจัดให้มีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ตามข้อ ๙๗  (๑) (๓) (๔) (ก) (๕)  และ (๖)

ถ้าในสถานที่ใช้ก๊าซซึ่งใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ  หรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  ซึ่งใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซไม่มีน้ำประปา  หรือไม่ใช้น้ำประปาตามข้อ  ๙๗  (๑)  ต้องต่อท่อสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาและแหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำนั้นต้องมีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๑๗ ลูกบาศก์เมตร  หรือ  ๑๗,๐๐๐  ลิตรต่อปริมาณก๊าซ  ๑๒,๐๐๐  ลิตร  พร้อมเครื่องสูบน้ำและสายสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๙  มิลลิเมตร  ยาวพอที่จะฉีดน้ำคลุมพื้นที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และต้องเพิ่มปริมาตรน้ำอีก ๑๗  ลูกบาศก์เมตร  หรือ  ๑๗,๐๐๐  ลิตร  และสายสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๙   มิลลิเมตรอีก ๑  สาย  ต่อปริมาณก๊าซที่เก็บเพิ่มขึ้นทุกๆ  ๒๐,๐๐๐  ลิตร  เศษของ  ๒๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๒๐,๐๐๐  ลิตร

ข้อ  ๑๐๒  ในโรงเก็บก๊าซต้องจัดให้มีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ดังนี้

(๑)  ต้องติดตั้งท่อน้ำประปาสำหรับดับเพลิงสองหัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๒.๕ มิลลิเมตร  หรือเท่ากับขนาดของท่อน้ำประปาสำหรับดับเพลิงขององค์การปกครองท้องถิ่น  และต้องมีเครื่องสูบน้ำจากท่อดังกล่าว  และต้องมีสายสูบที่มีความยาวไม่น้อยกว่าความยาวของเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุดของโรงเก็บก๊าซเก็บไว้  ณ  ที่ที่จะนำมาใช้ได้ง่าย

ถ้าโรงเก็บก๊าซไม่มีน้ำประปาหรือไม่ใช้น้ำประปาตาม  (๑)  ต้องต่อท่อสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำ หรือที่เก็บน้ำซึ่งมีน้ำอยู่ตลอดเวลาและแหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำนั้นต้องมีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า  ๑๗  ลูกบาศก์เมตร  หรือ  ๑๗,๐๐๐ ลิตร  ต่อปริมาณก๊าซ ๑๒,๐๐๐ ลิตร   พร้อมเครื่องสูบน้ำและสายสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๙  มิลลิเมตรยาวพอที่จะฉีดน้ำคลุมสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มและต้องเพิ่มปริมาตรน้ำอีก ๑๗  ลูกบาศก์เมตร หรือ  ๑๗,๐๐๐  ลิตร  และสายสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙  มิลลิเมตร  อีก  ๑ สาย  ต่อปริมาณก๊าซที่เก็บเพิ่มขึ้นทุกๆ ๒๐,๐๐๐ ลิตร  เศษของ  ๒๐,๐๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๒๐,๐๐๐ ลิตร

ข้อ  ๑๐๓  ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซ

ข้อ  ๑๐๔  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  และเจ้าของและผู้ครอบครองสถานที่เก็บก๊าซ ต้องควบคุมดูแล  ให้สถานที่บรรจุก๊าซที่ตนประกอบกิจการบรรจุก๊าซหรือสถานที่บรรจุก๊าซที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  แล้วแต่กรณี  มีระบบการป้องกัน  และระงับอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ  ๑๐๕  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  และเจ้าของและผู้ครอบครองสถานที่เก็บก๊าซ ต้องควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ใดกระทำการใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซที่ตนประกอบกิจการบรรจุก๊าซหรือบริเวณอันตรายของสถานที่เก็บก๊าซ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  และควบคุมดูแลไม่ให้มีการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซในสถานที่บรรจุก๊าซที่ตนประกอบกิจการบรรจุก๊าซหรือสถานที่เก็บก๊าซที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

#### หมวด  ๑๒

##### การติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว

“ข้อ  ๑๐๖  ในสถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วไว้ที่บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซและบริเวณหัวจ่ายก๊าซหรือบริเวณตู้จ่ายก๊าซ  อย่างน้อยบริเวณละหนึ่งเครื่อง

ในสถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วไว้ที่บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซอย่างน้อยบริเวณละหนึ่งเครื่อง

ข้อ  ๑๐๗  ในร้านจำหน่ายก๊าซหรือสถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  หรือโรงเก็บก๊าซ  ซึ่งมีกระป๋องก๊าซและถังก๊าซหุงต้มมีปริมาณก๊าซรวมกันทั้งหมดเกิน  ๕๐๐  ลิตร   ต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วไว้ที่บริเวณที่ตั้งหรือเก็บกระป๋องก๊าซ  และถังก๊าซหุงต้มอย่างน้อยบริเวณละหนึ่งเครื่อง  เว้นแต่กรณีที่เก็บกระป๋องก๊าซเพียงอย่างเดียว”

(ความในข้อ  ๑๐๖  และ  ๑๐๗    เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนแล้วโดยข้อ  ๒๘  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (๒๕๓๑))

ข้อ  ๑๐๘  เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วตามข้อ ๑๐๖ และข้อ ๑๐๗   ต้องเป็นชนิดที่กรมธุรกิจพลังงาน**เห็นชอบ และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซดังกล่าวต้องตรวจสอบให้เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

ข้อ  ๑๐๙  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  และเจ้าของและผู้ครอบครองสถานที่ใช้ก๊าซ หรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซซึ่งมีถังก๊าซหุงต้มไว้ในครอบครองและมีปริมาณก๊าซรวมกันทั้งหมด เกิน  ๕๐๐  ลิตร  ต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วในสถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ   หรือสถานีบริการที่ตนประกอบกิจการบรรจุก๊าซหรือในสถานที่ใช้ก๊าซ  หรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  ที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  ณ  บริเวณและตามจำนวนที่กำหนดในหมวดนี้

### หมวด  ๑๓

##### เจ้าพนักงานและนายตรวจ

ข้อ  ๑๑๐   ให้เจ้าพนักงานและนายตรวจมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(๑)  ให้คำแนะนำ  ตักเตือนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  ผู้ใช้ก๊าซ  ผู้จำหน่ายก๊าซ  หรือผู้เก็บก๊าซให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้

(๒)  เข้าไปในสถานที่บรรจุก๊าซหรือสถานที่เก็บก๊าซในระหว่างเวลาทำการเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้หรือไม่  และอาจนำก๊าซ  ภาชนะบรรจุก๊าซหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในสถานที่บรรจุก๊าซหรือสถานที่เก็บก๊าซในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบได้

(๓)  ยึดหรืออายัดภาชนะบรรจุก๊าซหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในสถานที่บรรจุก๊าซหรือสถานที่เก็บก๊าซที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าขัดต่อข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี

(๔)  สั่งงดใช้ภาชนะบรรจุก๊าซ  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในสถานที่บรรจุก๊าซหรือสถานที่เก็บก๊าซที่มีลักษณะขัดต่อข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ  ๑๑๑  นายตรวจต้องมีบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนดท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ  ๑๑๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ  ๑๑๐  นายตรวจต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อ  ๑๑๓  ให้เจ้าพนักงานหรือนายตรวจแจ้งความผิดตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้ต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  ผู้ใช้ก๊าซ  ผู้จำหน่ายก๊าซ  หรือผู้เก็บก๊าซ

บทเฉพาะกาล

ข้อ  ๑๑๔  บรรดาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซที่ได้ยื่นไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานและใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซที่ได้ออกให้ไปแล้วตามกฎกระทรวง  (พ.ศ. ๒๕๒๔)  และตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  ออกตามความในประกาศของคณะ ปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๑๔  ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซและใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามกฎกระทรวงนี้

ข้อ  ๑๑๕  เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับห้ามผู้ใดจำหน่ายก๊าซที่บรรจุในกระป๋องก๊าซ  ที่ไม่มีเครื่องหมายอันตรายตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ที่ตัวกระป๋องก๊าซตามข้อ  ๖๖  แห่งกฎกระทรวงนี้  หรือจำหน่ายก๊าซที่บรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้มที่ไม่มีข้อความ  “อันตราย  ห้ามกลิ้ง  ห้ามกระแทก”  เขียนไว้ที่ตัวถังก๊าซหุงต้มตามข้อ  ๓๙  แห่งกฎกระทรวงนี้  หรือที่ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดันตามข้อ  ๔๐  แห่งกฎกระทรวงนี้

ข้อ  ๑๑๖  เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ห้ามเจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ได้ยื่นคำขอรับการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซต่อกรมธุรกิจพลังงาน**ก่อนหรือในวันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  ใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๖๒  แห่งกฎกระทรวงนี้  จาก    กรมธุรกิจพลังงาน**บรรจุก๊าซหรือเก็บก๊าซ

ข้อ  ๑๑๗  เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ห้ามเจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซที่รับความดันของก๊าซได้น้อยกว่า ๑.๗๒๔ เมกาปาสกาลมาตร ที่มีอยู่แล้วในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซดังกล่าว

ที่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๖๒  แห่งกฎกระทรวงนี้  จากกรมธุรกิจพลังงาน**บรรจุก๊าซหรือเก็บก๊าซ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซที่รับความดันของก๊าซได้น้อยกว่า  ๑.๗๒๔  เมกาปาสกาลมาตร  ที่ผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ  ๖๒  แห่งกฎกระทรวงนี้    จากกรมธุรกิจพลังงาน**แล้ว  ต้องควบคุมให้ใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซนั้น  บรรจุก๊าซหรือเก็บก๊าซเฉพาะชนิดที่มีความดันไม่เกินกำหนดที่ใช้ในการคำนวณออกแบบถังเก็บและจ่ายก๊าซดังกล่าว

ข้อ  ๑๑๘  เมื่อพ้นกำหนดสองร้อยสิบวัน  นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับห้ามผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ   และเจ้าของและผู้ครอบครองสถานที่เก็บก๊าซประกอบกิจการบรรจุก๊าซ   หรือจำหน่ายก๊าซ  ใช้ก๊าซ  หรือเก็บก๊าซ  ในสถานที่บรรจุก๊าซหรือสถานที่เก็บก๊าซที่มีระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ  ๙๒  และข้อ  ๙๓  แห่งกฎกระทรวงนี้

ข้อ  ๑๑๙  เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   ห้ามผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  และเจ้าของและผู้ครอบครองสถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  ซึ่งใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือจากถังก๊าซหุงต้ม  ซึ่งมีถังก๊าซหุงต้มอยู่ในครอบครองมีปริมาณก๊าซรวมกันทั้งหมดเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  หรือใช้ก๊าซหรือเก็บก๊าซในสถานีบริการ  หรือสถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วไว้   ณ  บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซตามจำนวนที่กำหนดในข้อ  ๑๐๖  แห่งกฎกระทรวงนี้และ  ณ  บริเวณที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มตามจำนวนที่กำหนดในข้อ  ๑๐๗  แห่งกฎกระทรวงนี้

ข้อ  ๑๒๐  เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ห้ามเจ้าของ  และผู้ครอบครองสถานที่เก็บก๊าซ  จำหน่ายก๊าซ  ใช้ก๊าซหรือเก็บก๊าซในสถานที่เก็บก๊าซซึ่งมีบริเวณที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ  ๑๙ (๒)  ข้อ  ๒๐ (๒)  ข้อ  ๒๑ (๒)  และข้อ  ๒๒ (๓)  แห่งกฎกระทรวงนี้

ข้อ  ๑๒๑  เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ห้ามเจ้าของ  และผู้ครอบครองร้านจำหน่ายก๊าซ  จำหน่ายก๊าซหรือเก็บก๊าซในถังก๊าซหุงต้มในร้านจำหน่ายก๊าซที่มีระดับพื้นภายในอาคารไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ  ๑๙ (๕)  แห่งกฎกระทรวงนี้

ข้อ  ๑๒๒  เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ห้ามเจ้าของและผู้ครอบครองสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซหรือเก็บก๊าซในสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซที่ไม่ได้ติดตั้งป้ายที่มีข้อความตามที่กำหนดในข้อ  ๑๐๐  ณ  บริเวณที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มและที่ห้องปรุงอาหารที่ใช้ก๊าซตามที่กำหนดในข้อ  ๑๐๐  แห่งกฎกระทรวงนี้

ข้อ  ๑๒๓  เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับห้ามเจ้าของ  และผู้ครอบครองสถานที่ใช้ก๊าซ  หรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  ใช้ก๊าซ  หรือเก็บก๊าซในสถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซที่มีระบบท่อก๊าซไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ  ๓๒  ข้อ  ๓๓  และข้อ  ๓๔  แห่งกฎกระทรวงนี้

ข้อ  ๑๒๔  เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   ห้ามผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซใช้พนักงานบรรจุก๊าซ  ซึ่งไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมการบรรจุก๊าซและไม่มีหนังสือรับรอง และบัตรประจำตัวจากผู้ค้าน้ำมันซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงหรือจากสถาบันที่กรมธุรกิจพลังงาน**เห็นชอบทำหน้าที่บรรจุก๊าซ

ข้อ  ๑๒๕  เพื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ห้ามเจ้าของสถานีบริการซึ่งเปิดดำเนินการก่อนหรือในวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๔  ที่มีลักษณะและระยะปลอดภัยขัดต่อความในข้อ  ๑๕ (๑)  วรรคหนึ่งแห่งกฎกระทรวงนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซภายในเวลาที่กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔)  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ. ๒๕๒๕)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  กำหนดคือก่อนหรือในวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๔  แล้ว  และคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานประกอบกิจการบรรจุก๊าซในสถานีบริการดังกล่าวต่อไป  เว้นแต่เจ้าของสถานีบริการจะแก้ไขดัดแปลงสถานีบริการนั้นให้ถูกต้องตาม  (๑) (๒) (๓) (๔)  และ  (๕)  และแล้วเสร็จก่อนพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ดังนี้

(๑)  สร้างกำแพงกันไฟทำด้วยอิฐฉาบปูนหนา  ไม่น้อยกว่า  ๒๒  เซนติเมตร  หรือคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร  และสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร  โดยรอบเขตสถานีบริการยกเว้นด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกของสถานีบริการ

(๒)  ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงอันเกิดจากก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๙๗ (๓)  ที่ประตูทางเข้าออกของรั้วโปร่งรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซอีกประตูละหนึ่งเครื่องและที่ตู้จ่ายก๊าซอีกตู้ละหนึ่งเครื่อง

(๓)  ติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ภายในรั้วโปร่งรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซหนึ่งเครื่องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

(๔)  ติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ  และการตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ  ต้องให้มีระยะห่าง ตามที่กำหนดในตารางที่  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๕)  ติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์  และระบบไฟฟ้าที่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบจากนายตรวจแล้ว

ข้อ  ๑๒๖  เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับห้ามเจ้าของสถานีบริการซึ่งเปิดดำเนินการในระหว่างวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๔  และวันที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๕  ที่อยู่ห่างจากเขตสถานีบริการอื่นไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  เมตร  และอยู่ห่างจากโรงเรียน  สถานพยาบาล  และ สนามกีฬาไม่น้อยกว่า  ๒๐๐.๐๐  เมตร  แต่อยู่ห่างจากสถานทูตและโรงภาพยนตร์ไม่ถึง  ๒๐๐.๐๐  เมตร  ประกอบกิจการบรรจุก๊าซในสถานีบริการดังกล่าวต่อไป  เว้นแต่เจ้าของสถานีบริการจะแก้ไขดัดแปลงสถานีบริการนั้น ให้ถูกต้องตามข้อ  ๑๒๕ (๑) (๒) (๓) (๔)  และ (๕)  และแล้วเสร็จก่อนพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ข้อ  ๑๒๗  เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับห้ามเจ้าของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  ให้แก่ยานพาหนะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะและระยะปลอดภัยขัดต่อความในข้อ ๑๕ (๑) วรรคหนึ่งแห่งกฎกระทรวงนี้  และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซจากเจ้าพนักงานตามข้อ  ๓๔  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  หรือเป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานให้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อดำเนินการบรรจุก๊าซแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับประกอบกิจการบรรจุก๊าซในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวต่อไป  เว้นแต่เจ้าของสถานีบริการ

น้ำมันเชื้อเพลิงจะแก้ไขดัดแปลงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นให้ถูกต้องตามข้อ  ๑๒๕ (๑) (๒) (๓) (๔) และ  (๕)  และแล้วเสร็จก่อนพ้นกำหนด หนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ข้อ  ๑๒๘  เจ้าของสถานีบริการที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  ให้แก่ยานพาหนะแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงาน  ให้นำความในข้อ  ๒๓ (๑)  วรรคสอง  แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔)  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง   ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๒๕)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  มาใช้บังคับกับคำของรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซในกรณีนี้แทนความในข้อ ๑๕ (๑)  วรรคสอง  สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ข้อ  ๑๒๙  เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับห้ามเจ้าของสถานีบริการซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  หรือได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานให้ทำการก่อสร้างเพื่อดำเนินการบรรจุก๊าซแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ประกอบกิจการบรรจุก๊าซในสถานีบริการดังกล่าวต่อไป  เว้นแต่เจ้าของสถานีบริการจะสร้างกำแพงกันไฟตามข้อ  ๑๕ (๕)  แห่งกฎกระทรวงนี้แทนรั้ว ตามข้อ  ๒๓ (๓)  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ. ๒๕๒๔)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  ให้แล้วเสร็จก่อนพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ข้อ  ๑๓๐  ความในข้อ  ๑๕ (๖)  ในส่วนที่เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้สร้างอาคารบริการในสถานีบริการ  ไม่ใช้บังคับกับสถานีบริการที่เปิดดำเนินการและได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซแล้ว  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ข้อ  ๑๓๑  บรรดาระเบียบหรือประกาศ  ซึ่งได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง  (พ.ศ. ๒๕๒๔)  หรือกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๒๕)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่ ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ  ๑๓๒  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้  ณ  วันที่   ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๙

พลเอก	  สิทธิ  จิรโรจน์

(สิทธิ  จิรโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)*

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๐๓  ตอนที่  ๑๐๔  ลงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๒๙)

*  แก้ไขตาม  พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕

**  แก้ไขตาม  พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๘๓ (๑)  ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ฯลฯ ในส่วนของกองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ มาเป็นของกรมธุรกิจพลังงาน

# ป.ล. ๑

### คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

ณ.สถานที่บรรจุก๊าซ  (สถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ)

และบรรจุก๊าซโดยยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก

เขียนที่………………………..

วันที่…….เดือน………………พ.ศ………

๑. ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………….

๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา  สัญชาติ…………………  เกิดวันที่………………...

เดือน………………………พ.ศ. ………….. อายุ………….ปี   อยู่บ้านเลขที่……………….

ตรอก / ซอย …………………………… ถนน …………………………….. หมู่ที่…………

ตำบล / แขวง ………………… อำเภอ  / เขต …………………… จังหวัด………………….

โทรศัพท์ …………………อาชีพ ……………………ชื่อสำนักงาน …………………………

ตั้งอยู่เลขที่ …………… ตรอก/ ซอย ………………. ถนน …………….. หมู่ที่ …………….

ตำบล / แขวง ……………… อำเภอ / เขต ……………………จังหวัด ……………………...

โทรศัพท์ ………………………

๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท ……………………………………………………

ตามกฎหมายของประเทศ……………………………… จดทะเบียนเมื่อวันที่…………….....

เดือน ………………….. พ.ศ. …………..  เลขทะเบียน …………………………………….

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ …………………… ตรอก / ซอย ………………………………

ถนน ……………………..  หมู่ที่ ……………  ตำบล / แขวง ……………………………….

อำเภอ / เขต …………………….  จังหวัด …………………  โทรศัพท์ ……………………..

โดยมี …………………………..  ตำแหน่ง  ……………………… เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทน

๒.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเพื่อ

## การจำหน่ายขาย          การใช้เอง       โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑  ทำการบรรจุก๊าซ จากถังเก็บและจ่ายก๊าซที่สถานีบรรจุก๊าซ / ลานบรรจุก๊าซลงในภาชนะบรรจุก๊าซดังนี้

กระป๋องก๊าซ

ถังก๊าซหุงต้ม

ถังขนส่งก๊าซ

๒.๒  ทำการบรรจุก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซที่สถานีบริการลงในภาชนะบรรจุก๊าซดังนี้

ถังก๊าซรถยนต์

## ถังก๊าซเรือยนต์

๒.๓  ทำการบรรจุก๊าซจากถังขนส่งก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซโดยยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก  หมายเลขทะเบียน ……………………………………………

ความจุของถังขนส่งก๊าซ ………………… ลิตร             จำนวน ……………………..ถัง

ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก   หมายเลขทะเบียน …………………………………………...

ความจุของถังขนส่งก๊าซ …………………. ลิตร            จำนวน……………………. ถัง

ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก  หมายเลขทะเบียน…………………………………………….

ความจุของถังขนส่งก๊าซ …………………. ลิตร             จำนวน…………………… ถัง

๓.  สถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ  ตั้งอยู่เลขที่……………………….

ตรอก / ซอย ………….ถนน …………หมู่ที่ ……ตำบล/ แขวง…………อำเภอ/เขต…….….

จังหวัด …………… โทรศัพท์ …………. ในที่ดินโฉนดเลขที่ ………… หน้าสำรวจ ………

เลขที่ดิน ………………………………ที่ดินดังกล่าวเป็นของ ……………………………….

ในสถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ ได้ติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซหัวจ่ายก๊าซ และตู้จ่ายก๊าซดังนี้

ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน

ความจุ ……………………………… ลิตร      จำนวน………………………....ถัง

ความจุ ………………………………. ลิตร     จำนวน…………………………ถัง

ความจุ ……………………………… ลิตร      จำนวน…………………………ถัง

ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ

ความจุ ………………………………ลิตร       จำนวน ………………………..ถัง

ความจุ ………………………………ลิตร       จำนวน………………………...ถัง

ความจุ ………………………………ลิตร       จำนวน………………………...ถัง

หัวจ่ายก๊าซ                                                        จำนวน……………………..…….หัว

ตู้จ่ายก๊าซ  ชนิด  ๑  หัวจ่าย                                 จำนวน………………………….ตู้

ตู้จ่ายก๊าซ  ชนิด  ๒  หัวจ่าย                                 จำนวน…………………………ตู้

๔.  พร้อมรับขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ดังนี้

๔.๑  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้ขออนุญาต

๔.๒  ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน  หนังสือบริคณห์สนธิ  และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

๔.๓  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการแทนบุคคลหรือนิติบุคคลผู้อนุญาต  (ในกรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของสถานที่)

๔.๔  ภาพถ่ายโฉนดที่ดินที่เป็นที่ตั้งสถานีบรรจุก๊าซ   ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการที่ขออนุญาต

๔.๕  เอกสารแสดงว่าผู้ขออนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดินและสถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ สถานีบริการ  (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของสถานที่)

๔.๖  หนังสืออนุญาตพร้อมด้วยแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทำทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ  หรือทางหลวงเพื่อใช้เป็นทางสำหรับยานพาหนะเข้า – ออก  สถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการนั้น  และหรือหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะหรือทางหลวง  หรือลำน้ำสายนั้น

๔.๗  หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนค้าต่างจำหน่ายก๊าซจากผู้ค้าน้ำมันตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อเพลิง

๔.๘  แผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งของสถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ  แสดงสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ภายในรัศมี  ๒๐๐.๐๐ เมตร  จำนวน ๓ ชุด

๔.๙  แผนผังภายในและแบบก่อสร้างสถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ สถานีบริการ  จำนวน ๓ ชุด

๔.๑๐  รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของสถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ  และถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซอย่างละ ๑ ชุด

๔.๑๑  หนังสือรับรองของวิศวกรซึ่งเป็นผู้คำนวณความมั่งคงแข็งแรงของสถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ สถานีบริการ  และถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซและเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวด้วย

๔.๑๒  หนังสือรับรองของสถาปนิก  ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสถานีบรรจุก๊าซ     ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ  และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม  และแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพดังกล่าวด้วย  (ในกรณีที่ต้องมีสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ)

๔.๑๓  ภาพถ่ายทะเบียนยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก   รวม ………… ฉบับ

๔.๑๔  แบบก่อสร้างถังขนส่งก๊าซ  ระบบท่อและอุปกรณ์จำนวน  ๓  ชุด

๕.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ที่ดินที่ใช้เป็นสถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ   ตามคำขออนุญาตนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะต้องเวนคืนตามกฎหมาย

(ลายมือชื่อ)………………………………

ผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ   ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก

# ป.ล.๑/๑

เลขรับที่………./…………/………. วันที่……..………….……….…….. (สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

## คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

(โดยผู้ขอรับโอนธุรกิจการบรรจุก๊าซ โดยทายาทหรือผู้จัดการมรดก)

เขียนที่…………………………..

วันที่………..เดือน…………………….พ.ศ. ……….

๑.   ข้าพเจ้า……………………………………………..……………………...

๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดา  สัญชาติ………………..เกิดวันที่………………..

เดือน………………………..พ.ศ. ………. อายุ ………ปี   อยู่บ้านเลขที่…………………….

ตรอก/ซอย……………………..ถนน………………………………หมู่ที่……………………

ตำบล/แขวง………………….อำเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………..

โทรศัพท์…………………..อาชีพ………………………….ชื่อสำนักงาน…………………...

ตั้งอยู่เลขที่………………ตรอก/ซอย…………………….ถนน……………หมู่ที่…………... ตำบล/แขวง…………………อำเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………………….

โทรศัพท์……………………………...

๑.๒  เป็นนิติบุคคลประเภท……………………………………………….

ตามกฎหมายของประเทศ………………………………..จดทะเบียนเมื่อวันที่……………....เดือน……………………………...พ.ศ. ……….. เลขทะเบียน……………………………….

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่……………………ตรอก/ซอย…………………………………..  ถนน………………………………หมู่ที่……………ตำบล/แขวง…………………………....อำเภอ/เขต……………………….จังหวัด…………………….โทรศัพท์……………………..โดยมี……………………………ตำแหน่ง…………………………………………………….

เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทน

๒.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเพื่อ

(    ) การจำหน่าย  (    ) การใช้เอง  โดยที่ข้าพเจ้าเป็น…………………………... …..……………………...........................(ผู้รับโอนกิจการบรรจุก๊าซ  ทายาทผู้จัดการมรดก)

ของ…………………………………………………………………………………………….

อยู่ที่เลขที่…………….ตรอก/ซอย………………………….ถนน……………………………หมู่ที่…………….ตำบล/แขวง…………………………..อำเภอ/เขต…………………………

จังหวัด……………………และเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเลขที่………....

ออกให้เมื่อวันที่…………เดือน……………………พ.ศ. ………….. ที่……………………...

โดยได้รับอนุญาตให้บรรจุก๊าซจาก…………………………………………………………....

ลงใน…………………………………………………………………………………………..

ณ สถานีบรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ ชื่อ……………………………………….....

ตั้งอยู่เลขที่…………ตรอก/ซอย………………………..ถนน………………………………..หมู่ที่………… ตำบล/แขวง………………………….อำเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………..โทรศัพท์…………………..ในที่ดินโฉนดเลขที่…………………..

หน้าที่สำรวจเลขที่ดิน……………………………ที่ดินดังกล่าวเป็นของ……………………..

ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก หมายเลขทะเบียน……………………………………………...ความจุของถังขนส่งก๊าซ…………………………………..ลิตร   จำนวน………………..ถัง

ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก หมายเลขทะเบียน……………………………………………ความจุของถังขนส่งก๊าซ…………………………………..ลิตร   จำนวน………………..ถัง

๓.  ในสถานีบรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ ได้ติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ หัวจ่ายก๊าซและตู้จ่ายก๊าซ  ดังนี้

ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน

ความจุ……………………….ลิตร	จำนวน……………....ถัง

ความจุ……………………….ลิตร	จำนวน……………....ถัง

ความจุ……………………….ลิตร	จำนวน……………....ถัง

ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ

ความจุ……………………….ลิตร	จำนวน……………....ถัง

ความจุ……………………….ลิตร	จำนวน……………....ถัง

ความจุ……………………….ลิตร	จำนวน……………....ถัง

หัวจ่ายก๊าซ					จำนวน……………....หัว

ตู้จ่ายก๊าซ ชนิด ๑ หัวจ่าย 			จำนวน……………….ตู้

ตู้จ่ายก๊าซ ชนิด ๒ หัวจ่าย			จำนวน……………….ตู้

๔.  พร้อมคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้

๔.๑  สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เลขที่ ………………..

๔.๒  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้ขออนุญาต

๔.๓  ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

๔.๔  หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนค้าต่างจำหน่ายก๊าซจากผู้ค้าน้ำมันตามกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง

(ลายมือชื่อ)………………………………

ผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ  ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก.

ป.ล. ๒

ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเลขที่………………………

# ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซฉบับนี้ให้ไว้แก่

## เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ  เพื่อการจำหน่ายขาย / การใช้เอง  ณ  สถานีบรรจุก๊าซ   ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ

ชื่อ……………………………………………….……ตั้งอยู่เลขที่…….…….........................

ตรอก/ซอย……………..……….ถนน……………….…………….……..หมู่ที่…..…..…… ตำบล/แขวง …………………อำเภอ/เขต…..………….…  … จังหวัด ……………………..

โดยให้บรรจุก๊าซจาก……………………………ลงใน………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………

และได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง

ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน 	ความจุ.…………........ลิตร	จำนวน…..….ถัง

ความจุ.…………........ลิตร	จำนวน…..….ถัง

ความจุ.…………........ลิตร	จำนวน…..….ถัง

ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ		ความจุ.…………........ลิตร	จำนวน…..….ถัง

ความจุ.………….........ลิตร	จำนวน…..….ถัง

ความจุ.………….........ลิตร	จำนวน…..….ถัง

หัวจ่ายก๊าซ           	                   จำนวน…...…หัว

ตู้จ่ายก๊าซ  ชนิด  ๑  หัวจ่าย                  	                   จำนวน….…..ตู้

ตู้จ่ายก๊าซ  ชนิด  ๒  หัวจ่าย						จำนวน….….ตู้

ใบอนุญาตบรรจุก๊าซฉบับนี้ให้ใช้เฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตบรรจุก๊าซนี้เท่านั้น

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเพื่อ  การจำหน่ายขาย  /

การใช้เอง  จากถังขนส่งก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซโดย

ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก    หมายเลขทะเบียน………………………………….

ความจุของถังขนส่งก๊าซ…..…….………….……….ลิตร  จำนวน………………ถัง

ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก    หมายเลขทะเบียน………………………………….

ความจุของถังขนส่งก๊าซ…..…….………………….ลิตร  จำนวน………………ถัง

ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก    หมายเลขทะเบียน………………………………….

ความจุของถังขนส่งก๊าซ…..…….………………….ลิตร  จำนวน………………ถัง

ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่….…………..เดือน………………………พ.ศ. ………………………..

ให้ไว้     ณ    วันที่ …………… เดือน………...……..……พ.ศ. …...………

(ลายมือชื่อ)…………………………………..

ตำแหน่ง……………………………………..

ผู้อนุญาต

# ป.ล.๓

เลขรับที่……………………………. วันที่………../…………./……….… (สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

## คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

เขียนที่…………………………..

วันที่………..เดือน…………………….พ.ศ. ……….

๑.  ข้าพเจ้า………………………………………………..……………………

๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดา  สัญชาติ…………..เกิดวันที่…………..................เดือน …………………พ.ศ. …………..…. อายุ ………ปี   อยู่บ้านเลขที่……………………ตรอก/ซอย…………………..……….ถนน……………………………หมู่ที่………………...ตำบล/แขวง…………………..อำเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………โทรศัพท์…………………….อาชีพ………………….ชื่อสำนักงาน…………………………

ตั้งอยู่เลขที่………………ตรอก/ซอย………………ถนน……………………หมู่ที่…………ตำบล/แขวง…………………อำเภอ/เขต……………………...จังหวัด……………………….โทรศัพท์………………………………

๑.๒  เป็นนิติบุคคลประเภท………………………………………………

ตามกฎหมายของประเทศ……………………..……..จดทะเบียนเมื่อวันที่………...............เดือน…………………….พ.ศ. ………... เลขทะเบียน………………………………………

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่……………..ตรอก/ซอย……………………………………......ถนน………………………….หมู่ที่……………ตำบล/แขวง………………………..............อำเภอ/เขต…………………จังหวัด…………………….โทรศัพท์…………………….……..โดยมี………………………..ตำแหน่ง…………………………..เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทน

๒.  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เพื่อการจำหน่ายขาย/การใช้เอง  ณ สถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ  ชื่อ……… …………………..

ตั้งอยู่เลขที่…………..ตรอก/ซอย……..………......ถนน..………………..…หมู่ที่………......ตำบล/แขวง……………………อำเภอ/เขต…….…………..…จังหวัด…….………………....โดยให้บรรจุก๊าซจาก………………………………….ลงใน………….……………………...

ตามใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เลขที่……………………..ออกให้เมื่อวันที่………..

เดือน………………………….พ.ศ. ……………ที่…………………………………………..

๓.  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เพื่อการจำหน่ายขาย/การใช้เองจากถังขนส่งก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซ ตามใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เลขที่ ……………ออกให้เมื่อวันที่……….เดือน……………….พ.ศ. ……………ที่…………………………………………….

๔.  ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เลขที่…………………จะหมดอายุลงในวันที่………….เดือน…………………..พ.ศ. ………..ข้าพเจ้าจึงขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซดังกล่าว

๕.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามิได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานีบรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ  ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้

๖.  พร้อมคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ดังนี้

๖.๑  สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เลขที่ …………………

๖.๒  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

๖.๓  ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

๖.๔  แผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งของสถานีบรรจุก๊าซ   ลานบรรจุก๊าซ   สถานีบริการแสดงสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ภายในรัศมี  ๒๐๐.๐๐ เมตร  จำนวน ๓ ชุด

(ลายมือชื่อ)………………………………

ผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ  ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก

# ป.ล.๔

เลขรับที่……………………………. วันที่………../…………./……….… (สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

## คำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

เขียนที่…………………………..

วันที่………..เดือน…………………….พ.ศ. ……….

๑.  ข้าพเจ้า……………………………………………..…………………….

๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดา  สัญชาติ…………..เกิดวันที่…………...............เดือน ……………………พ.ศ. …………..…. อายุ ………ปี   อยู่บ้านเลขที่………………..ตรอก/ซอย…………………..………….. ถนน…………………………หมู่ที่……………..ตำบล/แขวง…………………..อำเภอ/เขต…………………….จังหวัด……………………..โทรศัพท์…………………อาชีพ…………………….ชื่อสำนักงาน………………………...

ตั้งอยู่เลขที่………………ตรอก/ซอย………………….ถนน………………….หมู่ที่………ตำบล/แขวง…………………อำเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………………...โทรศัพท์………………………………

๑.๒  เป็นนิติบุคคลประเภท……………………………………………..

ตามกฎหมายของประเทศ……………………………..จดทะเบียนเมื่อวันที่………..............เดือน………………………พ.ศ. ……….. เลขทะเบียน…………………………………….

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่……………...ตรอก/ซอย……………………………………....ถนน…………………………….หมู่ที่……………ตำบล/แขวง…………………………....อำเภอ/เขต………………….จังหวัด……………………….โทรศัพท์……………………...โดยมี…………………………….ตำแหน่ง………………………..เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทน

๒.  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เพื่อการจำหน่ายขาย/การใช้เอง  ณ สถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ  ชื่อ………………………ตั้งอยู่เลขที่………….…ตรอก/ซอย……..…………....ถนน……..……………...หมู่ที่……....ตำบล/แขวง…………………อำเภอ/เขต…….……………..จังหวัด……….………………..โดยให้บรรจุก๊าซจาก……………………………..ลงใน………….…………………………

ตามใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เลขที่…………………..ออกให้เมื่อวันที่…………..

เดือน………………………….พ.ศ. ……………ที่…………………………………………...

๓. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เพื่อการจำหน่ายขาย/การใช้เอง  จากถังขนส่งก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซ ตามใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เลขที่  ……………………………………….ออกให้เมื่อวันที่……………..............เดือน………………………….พ.ศ. ……………ที่……………………………………………

๔.  ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เลขที่….…………………………....

ได้ชำรุดเสียหาย/สูญหาย ข้าพเจ้าจึงขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

๕.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามิได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานีบรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ  ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้

๖.  พร้อมคำขอต่อใบแทนอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ดังนี้

๖.๑  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต

๖.๒  ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

๖.๓  แผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งของสถานีบรรจุก๊าซ  ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบริการ  แสดงสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ภายในรัศมี  ๒๐๐.๐๐ เมตร  จำนวน ๓ ชุด

(ลายมือชื่อ)………………………………

ผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ  ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก

## ตารางที่ ๒  สำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบและแบบฝังไว้ในดิน

| ความจุของถังเก็บ และจ่ายก๊าซ (ลิตร) | ระยะต่ำสุด (เมตร |
| --- | --- |
|  | ก | ข | ค | ง | จ |
| ๕๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ | ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๒.๕๐ ๑๕.๐๐ | ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ | ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ | ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ | ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ |

(ตารางที่ ๒ เดิมถูกยกเลิกและใช้ตารางที่ ๒ นี้แทนแล้วโดยข้อ ๒๙ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (๒๕๓๑))

หมายเหตุ	ก	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับกำแพงกันไฟ หรืออาคารบริการ

หรือเขตสถานีบริการหรือเขตที่ดิน

ข	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซด้วยกัน

ค	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับรั้วโปร่ง

ง	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง

จ	=	ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฝังไว้ในดิน

ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ  หมายถึง  ถังเก็บและจ่ายก๊าซบนดินที่หุ้มด้วยดินทราย หรือวัสดุทนไฟที่ฉาบด้วยปูนก่อ  หรือก่อด้วยอิฐ หรือวัสดุทนไฟอย่างอื่นและความหนาของวัสดุที่หุ้มถังไม่น้อยกว่า  ๐.๖๐  เมตรโดยรอบ

ระยะห่างระหว่างถังเก็บและจ่ายก๊าซตาม  ก   ค  หรือ  ง  ให้วัดจากจุดต่ำสุดของเชิงลาดส่วนที่หุ้มถังเก็บและจ่ายก๊าซ

ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน  หมายถึง  ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ติดตั้งไว้ภายในบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนาของผนังและพื้นไม่น้อยกว่า ๐.๒๐  เมตร  ซึ่งมีการป้องกันน้ำรั่วซึมผ่านได้  และกลบด้วยทรายน้ำจืดเม็ดหยาบแห้งสนิท มีความหนาของวัสดุที่กลบถังไม่น้อยกว่า  ๐.๖๐  เมตรโดยรอบ  มีฝาคอนกรีตเสริมเหล็กปิดที่ส่วนบนของบ่อและบนฝาดังกล่าวมีรูปลักษณะและตำแหน่งของถังเก็บและจ่ายก๊าซแสดงไว้บ่อคอนกรีตเหล็กและฐานรากรองรับบ่อต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรงและน้ำหนักต่างๆที่มากระทำต่อได้โดยปลอดภัย

# Text boxes

เลขที่รับ…………………………….

วันที่…………/……………/……….

(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)