ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว จากถังขนส่งก๊าซ

ที่ติดตั้งบนยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ประสบอุบัติเหตุ

หรือยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

ไปยังถังขนส่งก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกคันอื่น

อาศัยความในข้อ ๗๘  วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)  ออกตามความในประกาศในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘ ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  และความในมาตรา  ๘๓ (๑)  แห่งพระราชกฤษฎีกา  โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมโยธาธิการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  จากถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งบนยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ประสบอุบัติเหตุหรือยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไปยังถังขนส่งก๊าซยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกคันอื่น  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๒๙

ข้อ  ๒  ประกาศนี้เรียกว่า   “ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งบนยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ประสบอุบัติเหตุหรือยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไปยังถังขนส่งก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกคันอื่น  ”

ข้อ  ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป

ข้อ  ๔  กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นความจำเป็นที่ให้ทำการถ่ายก๊าซจากถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งบนยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ประสบอุบัติเหตุหรือยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไปยังถังขนส่งก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกคันอื่นได้

(๑)  ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ประสบอุบัติเหตุ  จนไม่อาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะนั้นได้  เช่น  กรณีที่รถพลิกคว่ำหรือตะแคง  เป็นต้น

(๒)  ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ประสบอุบัติเหตุและทำให้อุปกรณ์ต่างๆชำรุด  เช่น  ถังขนส่งก๊าซร้าว  ฐานถังขนส่งก๊าซชำรุด  อุปกรณ์ยึดถังขนส่งก๊าซกับโครงของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกชำรุด  เป็นต้น  หากทำการเคลื่อนย้ายแล้วจะทำให้เกิดอันตรายได้

(๓)  ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกไม่สามารถเคลื่อนที่ได้  จำเป็นต้องซ่อมแซมด้วยวิธีที่อาจก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ

(๔)  ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจยึดหรืออายัดไว้  และ  เจ้าพนักงานตำรวจอนุญาตให้เจ้าของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกนำเอาก๊าซออกจากถังขนส่งได้

(๕)  กรณีจำเป็นอื่นใด  ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  หรือผู้ที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย

ข้อ  ๕  กรณีตามข้อ ๔ (๑)  (๒)  (๓)  และ (๔)  จะให้ทำการถ่ายก๊าซได้ก็ต่อเมื่อยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกอยู่ห่างจากอาคารบ้านเรือน  หรือแหล่งที่มีเปลวไฟหรือประกายไฟอย่างน้อย  ๒๐.๐๐  เมตร

ข้อ  ๖  ผู้ที่จะทำการถ่ายก๊าซได้  ต้องเป็นพนักงานบรรจุก๊าซตามข้อ  ๘๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔

ข้อ  ๗  ก่อนทำการถ่ายก๊าซ  พนักงานบรรจุก๊าซต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้

(๑)  ถังขนส่งก๊าซที่จะมารับก๊าซต้องสามารถรับแรงดันของก๊าซได้อย่างปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ. ๒๕๒๙)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔

(๒)  ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ  เช่นระบบท่อ  ข้อต่อ วาล์ว  หรือท่ออ่อนต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย

- ต้องป้องกันไม่ให้ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกหรือถังขนส่งก๊าซเคลื่อนที่เช่น  ดึงเบรกมือ  ใช้ไม้หมอนหนุน  หรือค้ำยัน  เป็นต้น

- ในกรณีที่เครื่องสูบก๊าซทำงานด้วยมอเตอร์  ต้องดับเครื่องยนต์ของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก  หากเครื่องสูบก๊าซใช้เครื่องยนต์ของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกเป็นตัวขับเคลื่อน  ต้องติดเครื่องป้องกันประกายไฟจากท่อไอเสีย (flame  arrester)  ขณะที่ทำการถ่ายก๊าซ

ระบบไฟฟ้าที่มิได้ออกแบบให้ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ  มิให้นำมาใช้งานภายในรัศมี ๒๐.๐๐  เมตร  จากจุดที่มีการถ่ายก๊าซ

- ต้องจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิง  หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงอันเกิดจากก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงได้  มีขนาดบรรจุผงหรือน้ำยาหรือสารอย่างอื่นไม่น้อยกว่า  ๙  กิโลกรัมต่อเครื่อง  จำนวนอย่างน้อย  ๒  เครื่อง  ต่อยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก ๑ คัน  เครื่องดับเพลิงดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกขณะ  และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถนำมาใช้ได้สะดวก

- ต้องมีป้ายเตือนอย่างน้อย  ๒ ป้าย  ติดตั้งไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถ  เฉพาะนอกเขตกรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  เทศบาล  และสุขาภิบาล  ให้ติดตั้งไว้ด้านหน้าและด้านหลังรถ  เฉพาะนอกเขตกรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  เทศบาล  และสุขาภิบาล ให้ติดตั้งไว้ด้านหน้าและด้านหลังรถ  ห่างจากรถไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร และป้ายเตือนดังกล่าวต้องมีเครื่องหมายตามข้อ ๑ (๑) แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งมีขนาดและลักษณะตามแบบท้ายประกาศนี้

- ต่อสายดินจากยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกให้ลงดิน  และให้ต่อไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะถ่ายก๊าซเสร็จเรียบร้อย

ข้อ  ๘  ขณะดำเนินการถ่ายก๊าซ  ห้ามกระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ  และห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณที่มีการถ่ายก๊าซ

ข้อ  ๙  หลังจากที่ดำเนินการถ่ายก๊าซเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถอดข้อต่อที่ใช้สำหรับการถ่ายก๊าซออกก่อน  แล้วจึงถอนสายดินของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก

ข้อ  ๑๐  เมื่อดำเนินการถ่ายก๊าซเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเคลื่อนที่ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกได้โดยปลอดภัย

ข้อ  ๑๑  ห้ามถ่ายก๊าซในเวลากลางคืน  นอกจากมีแสงสว่างเพียงพอ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖

นายวิโรจน์  คลังบุญครอง

(นายวิโรจน์  คลังบุญครอง)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๗ ง  วันที่  ๓ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘)