ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น

พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒  ให้วิธีการทดสอบดังต่อไปนี้ เป็นการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่นที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามข้อ ๓๖(๑) แห่งกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑) วิธี MassTech 002 Ullage Test System ประกอบกับวิธี MassTech 2 Wet Test

(๒) วิธี EZY 3 Locator Plus

ข้อ ๓  การดำเนินการทดสอบต้องเป็นไปตามที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) ; Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods: Volumetric Tank Tightness Testing Methods หรือ Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods: Nonvolumetric Tank Tightness Testing Methods

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก  อนันตพร  กาญจนรัตน์

(อนันตพร  กาญจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๖ ง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, หน้า ๓๓