ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ

พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง สำหรับการเก็บกลุ่มถัง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวกลุ่มเดียวที่มีปริมาณไม่เกิน ๒,๔๐๐ ลิตร ต้องประกอบไปด้วยถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำ ระบบท่อ และหัวกระจายน้ำ มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ถังเก็บน้ำต้องมีปริมาตรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร และต้องมีการติดตั้งท่อรับน้ำประปาที่มีการควบคุมการไหลเข้าด้วยลิ้นปิดเปิดแบบอัตโนมัติ

(๒) เครื่องสูบน้ำที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า หากมีการติดตั้งอยู่ในบริเวณอันตรายจะต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิดและสามารถควบคุมได้ทั้งอัตโนมัติและธรรมดา

(๓) ระบบท่อต้องเป็นชนิดเหล็กเหนียว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว มีการจับยึดอย่างมั่นคงแข็งแรงอยู่เหนือบริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม และอยู่ต่ำกว่าหลอดไฟแสงสว่าง

(๔) หัวกระจายน้ำดับเพลิง ต้องมีรัศมีของการฉีดกระจายน้ำไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เมตร

(๕) จัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ว่าสามารถใช้งานได้ หลังจากที่มีการติดตั้งเสร็จ และทุก ๆ ปี ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๓ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ โดยกำหนดให้บริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นพื้นที่ครอบครอง ประเภทพื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง กลุ่ม ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์)								  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน