ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และ

การออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓   ในประกาศนี้

“การออกแบบ” หมายความว่า การดำเนินการออกแบบ คำนวณเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ ของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

“การทดสอบและตรวจสอบ” หมายความว่า การดำเนินการทดสอบ การตรวจสอบและการตรวจวัดสภาพและคุณภาพมาตรฐาน ของภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติอันได้แก่ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ สถานีควบคุมตลอดจนตรวจสอบ ระบบท่อ เครื่องสูบอัดก๊าซ อุปกรณ์ต่างๆ และสภาพความเรียบร้อยของการติดตั้งระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการถ่ายเทก๊าซและการป้องกันภัยจากการเก็บก๊าซ

“ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ” หมายถึง วิศวกรผู้ควบคุมในการทดสอบและตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ อีกทั้งตรวจวิเคราะห์ผลที่ได้รับเพื่อรายงานให้วิศวกรทดสอบและตรวจสอบรับรองผลต่อไป

“ผู้ทดสอบและตรวจสอบ” หมายความว่า วิศวกรผู้ปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบภายใต้การกำกับดูแลของผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

“ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม” หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการทดสอบและตรวจสอบความสมบูรณ์และความแข็งแรงของสภาพรอยเชื่อมเหล็กของภาชนะบรรจุก๊าซ สถานีควบคุมและระบบติดตั้งท่อก๊าซโดยกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม (Non Destructive Test) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

คำอื่นใดที่มิได้กำหนดความหมายไว้ในประกาศนี้ให้นำคำนิยามในข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๒

วิศวกรออกแบบ

ข้อ ๔ วิศวกรออกแบบ ต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิดังต่อไปนี้

(๑)  เป็นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ชำระเต็มจำนวน

(๒)  มีสำนักงานที่แน่นอน สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม

(๓)  วิศวกรออกแบบ ต้องมีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร จำนวนไม่น้อยกว่าสาขาละ ๑ คน

(๔)  ต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองวิศวกรออกแบบ ในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา

หมวด ๓

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

ข้อ ๕  เพื่อให้การปฏิบัติของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมตามขอบเขต  ขนาดและลักษณะงาน  ตลอดจนสอดคล้องกับขีดความสามารถ  ประสบการณ์ในความพร้อมด้านบริหารจัดการ  บุคลากร  และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดสอบและตรวจสอบ  จึงกำหนดให้วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ  แบ่งเป็น ๒ ประเภท  ดังนี้

(๑)  วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๑ มีขอบเขตความสามารถ ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ  เครื่องสูบอัดก๊าซ  สถานีควบคุม และระบบท่อก๊าซพร้อมอุปกรณ์ของสถานที่ใช้ก๊าซ

(๒)  วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ประเภทที่ ๒ มีขอบเขตความสามารถดำเนินการได้เฉพาะทดสอบและตรวจสอบสถานีควบคุม และระบบท่อก๊าซพร้อมอุปกรณ์ของสถานที่ใช้ก๊าซ

ข้อ ๖  เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทดสอบพร้อมหนังสือคู่มือการทำงานและบำรุงรักษา (Instruction Book) ที่เหมาะสมและจำเป็นในการทดสอบและตรวจสอบ ให้เกิดความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำแนกเป็น ๓ ประเภท คือ

(๑)   ชุดเครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก โดยต้องจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ตรวจสอบ ในแต่ละชุดอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

ก)  เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยรังสี (Radiographic Inspection)

ข)  เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยคลื่นอุลตราโซนิค (Ultrasonic Inspection)

ค) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection)

ง)  เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสารแทรกซึม (Liquid Penetrant Inspection)

(๒)   ชุดเครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติและระบบท่อก๊าซโดยต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ตรวจสอบ ในแต่ละชุดอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

ก)  เครื่องตรวจวัดความหนา (Ultrasonic Thickness Tester)

ข)  เครื่องตรวจวัดความแข็ง (Hardness Tester)

(๓)   ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใต้ความกดดันของภาชนะบรรจุก๊าซ ระบบท่อก๊าซและกลอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ ที่ติดตั้ง โดยต้องจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทดสอบ ในแต่ละชุดอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

ก)  เครื่องสูบอัดน้ำแรงดันสูง (High Pressure Water Pump)

ข)  มาตรวัดความดันมาตรฐาน (Standard Pressure Gauge)

ค)  กลอุปกรณ์ปรับความดัน (Pressure Regulator)

ง)  เครื่องทดสอบกลอุปกรณ์นิรภัย (Safety Relief Valve Tester)

ชุดเครื่องมือดังกล่าวนี้  จะต้องมีเอกสารแสดงการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์มีสภาพการใช้งานได้ดีรวมทั้งมีการตรวจสอบความเหมาะสม และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน  นอกจากนั้นจะต้องมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อครั้ง

ข้อ ๗  วิศวกรทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๑ ต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิดังต่อไปนี้

(๑)  เป็นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านบาท ชำระเต็มจำนวน

(๒)  มีการทำประกันภัยประเภทอุบัติภัยในช่วงที่ทำการทดสอบและตรวจสอบเพื่อคุ้มครองต่อชีวิตและร่ายกายของบุคคลอื่นในวงเงินไม่น้อยกว่า ห้าแสนบาทต่อหนึ่งคน และห้าล้านบาทต่อเหตุอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงเงินไม่น้อยกว่า สิบล้านบาท

(๓)  มีสำนักงานที่แน่นอน สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอเพื่อใช้ในการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบและตรวจสอบ

(๔)  มีบุคลากรในการทดสอบและตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติงานวิชาการด้านทดสอบและตรวจสอบ ที่เป็นลูกจ้างประจำและปฏิบัติงานให้แก่ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบเพียงแห่งเดียว โดยบุคลากรดังกล่าวต้องประกอบด้วย

ก)  ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ ที่มีคุณวุฒิสามัญวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์ผ่านงานด้านการทดสอบและตรวจสอบภาชนะรับความดัน รวมทั้งระบบท่อและอุปกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

ข)  ผู้ทดสอบและตรวจสอบ ที่มีคุณวุฒิภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

ค)  ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันที่เชื่อถือได้ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ อย่างน้อย ๓ สาขาวิชา ได้แก่ การทดสอบด้วยรังสี การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน หรือสาขาละ  ๑ คน

ง)  ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันที่เชื่อถือได้ไม่ต่ำกว่าระดับ ๒ ในทุกสาขาวิชา ได้แก่  การทดสอบด้วยรังสี การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน หรือสาขาละ ๑ คน

(๕)  มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

ก)  ชุดเครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

ข)  ชุดเครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุก๊าซและระบบท่อก๊าซไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

ค)  ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใต้ความดันของภาชนะบรรจุก๊าซระบบท่อก๊าซและกลอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

(๖)   ต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองให้เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา

ข้อ ๘  วิศวกรทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ ๒ ต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิดังต่อไปนี้

(๑)  เป็นนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท ชำระเต็มจำนวน

(2)  มีการทำประกันภัยประเภทอุบัติภัยในช่วงที่ทำการทดสอบและตรวจสอบเพื่อคุ้มครองต่อชีวิตและร่ายกายของบุคคลอื่นในวงเงินไม่น้อยกว่า ห้าแสนบาทต่อหนึ่งคน และหนึ่งล้านบาทต่อเหตุอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงเงินไม่น้อยกว่าสามล้านบาท

(๓)  มีสำนักงานที่แน่นอน สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอเพื่อใช้ในการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบและตรวจสอบ

(๔)  มีบุคคลากรในการทดสอบและตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติงานวิชาการด้านทดสอบและตรวจสอบ ที่เป็นลูกจ้างประจำและปฏิบัติงานให้แก่ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบเพียงแห่งเดียว โดยบุคลากรดังกล่าวต้องประกอบด้วย

ก)  ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ ที่มีคุณวุฒิสามัญวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์ผ่านงานด้านการทดสอบและตรวจสอบภาชนะรับความดัน รวมทั้งระบบท่อและอุปกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

ข)  ผู้ทดสอบและตรวจสอบ ที่มีคุณวุฒิ ภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน

ค)  ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันที่เชื่อถือได้ไม่ต่ำกว่าระดับ ๒ อย่างน้อย ๒ สาขาวิชา ได้แก่ การทดสอบด้วยรังสี การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน หรือสาขาละ  ๑ คน

(๕)  มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

ก)  ชุดเครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

ข)  ชุดเครื่องมือตรวจสภาพภาชนะบรรจุก๊าซและระบบท่อก๊าซไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

ค)  ชุดเครื่องมือทดสอบสภาวะภายใต้ความดันของภาชนะบรรจุก๊าซระบบท่อก๊าซและกลอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

(๖)   ต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา

หมวด ๔

การขึ้นทะเบียนและออกใบรับรอง

ข้อ ๙ วิศวกรออกแบบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมธุรกิจพลังงาน จึงจะเริ่มดำเนินการได้

ข้อ ๑๐ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ต้องมีตัวอย่างเครื่องหมายทดสอบและตรวจสอบ  ส่งมอบให้กรมธุรกิจพลังงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากมีการยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเครื่องหมายทดสอบและตรวจสอบ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากกรมธุรกิจพลังงาน

ข้อ ๑๑ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ต้องได้รับใบรับรองจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายเป็นหนังสือก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการได้

หมวด ๕

การดำเนินการออกแบบและการทดสอบและตรวจสอบ

ข้อ ๑๒  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอและได้รับใบรับรองเป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ แต่จะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศกรมธุรกิจพลังงานฉบับนี้

ข้อ ๑๓ นิติบุคคลประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรออกแบบต้องยื่นคำขอตาม แบบ สธช./ข.๑/๑ ท้ายประกาศนี้ต่อกรมธุรกิจพลังงาน เมื่อกรมธุรกิจพลังงานได้ตรวจสอบและพิจารณาว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ นี้แล้วก็จะพิจารณาขึ้นทะเบียนให้ตามแบบ สธช./ท.๑/๑ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๔ นิติบุคคลประสงค์จะเป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบต้องยื่นคำขอตามแบบ สธช./ข.๒/๑ ท้ายประกาศนี้ต่อกรมธุรกิจพลังงาน เมื่อกรมธุรกิจพลังงานได้ตรวจสอบและพิจารณาว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ นี้แล้วก็จะพิจารณาออกใบรับรองให้ตามแบบ สธช./ร.๒/๑ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๕  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ หรือผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม ต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงานก่อนดำเนินการตรวจสอบ

ข้อ ๑๖  ใบรับรองให้เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ตามข้อ ๑๔ ให้มีอายุ ๓ ปี และหากประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรองต่อไปให้ยื่นคำขอต่ออายุใบรับรองตามแบบ สธช./ข.๒/๑ ภายในสามสิบวันก่อนวันที่ใบรับรองเดิมสิ้นอายุ

หมวด ๖

การควบคุม

ข้อ ๑๗ วิศวกรออกแบบ ต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารพร้อมแบบก่อสร้างและรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงเกี่ยวกับสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถตรวจสอบค้นหาหลักฐานเรื่องเดิมได้โดยง่ายและรวดเร็ว

ข้อ ๑๘ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานการทดสอบและตรวจสอบ และสำเนาใบรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถตรวจสอบค้นหาหลักฐานเรื่องเดิมได้โดยง่ายและรวดเร็ว

ข้อ ๑๙ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมที่มีความรู้ความสามารถ   อีกทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานวิศวกรรมเครื่องกล และต้องจัดให้มีเครื่องมือที่มีสภาพการใช้งานได้ดี มีการบำรุงรักษาอยู่เสมอและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหมวด ๓

ข้อ ๒๐ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ต้องดำเนินการทดสอบและตรวจสอบเองโดยไม่จัดจ้างผู้อื่นรับเหมาช่วงดำเนินการแทน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยเป็น ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้จัดจ้าง ผู้ติดตั้ง ผู้ซื้อ ผู้ใช้ หรือผู้บำรุงรักษาของภาชนะบรรจุและระบบท่อก๊าซ ตลอดจนอุปกรณ์หรือสถานประกอบการที่รับจ้างดำเนินการทดสอบและตรวจสอบ

ข้อ ๒๑ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ต้องกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานทดสอบและตรวจสอบ  การรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ ตลอดจนการรับรองผลการทดสอบและตรวจสอบ และให้รายงานผลให้กับกรมธุรกิจพลังงานทราบ ภายใน ๗ วันทำการนับจากการทดสอบเสร็จสิ้น สำหรับการต่ออายุใบอนุญาต การขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ และครบวาระการใช้งาน

ข้อ ๒๒ ในระหว่างการดำเนินกิจการของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ  หากมีการตรวจสอบและพบว่าวิศวกรทดสอบและตรวจสอบไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๑๙ หรือข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ ให้กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจที่จะตักเตือน หรือสั่งพักใช้ใบรับรอง แล้วแต่กรณี การถูกสั่งพักใช้ใบรับรอง ๓ ครั้ง ให้ถือว่าเป็นการถูกเพิกถอนใบรับรอง

หากกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบแล้วพบว่า  ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๐ ให้กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจเพิกถอนใบรับรอง

ข้อ ๒๓ หากพบในภายหลังว่ารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเป็นเท็จ เนื่องจากไม่ได้มีการทดสอบและตรวจสอบจริง หรือมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือให้ผลการทดสอบและตรวจสอบนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจที่จะเพิกถอนใบรับรองได้ และห้ามผู้กระทำนั้นเป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบอีกต่อไป รวมทั้งจะแจ้งหน่วยงานที่ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร กรมธุรกิจพลังงานจะแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ      ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย ซึ่งเป็นผู้ที่รับรองรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบนั้น

ประกาศ ณ วันที่  ๗  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐

เมตตา บันเทิงสุข

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 198 ง วันที่ 20 ธันวาคม 2550

สธช./ข.๑/๑

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรออกแบบ

สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

เขียนที่

วันที่	เดือน	  	  พ.ศ.

ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นคำขอ	                             	          			             อายุ	              ปี

มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรออกแบบ ชื่อ

สถานที่ตั้งสำนักงาน		            เลขที่		หมู่ที่   ตรอก/ซอย	   ถนน

ตำบล/แขวง	                      อำเภอ/เขต			   จังหวัด		รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์		    โทรสาร				    ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์

ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง    การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐

( 			)

ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ  ข้อความหรือรายการใดที่ไม่ต้องการใช้ให้ขีดออก และข้อความหรือรายการใดไม่มี 
      ให้เขียนว่า  “ไม่มี ” หรือ ขีด “ (-) ”

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรออกแบบตามแบบ สธช./ข.๑/๑

เอกสารหลักฐานเป็นวิศวกรออกแบบ

- เอกสารแสดงการก่อตั้งนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

- ภาพถ่ายบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลและผู้ได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคล พร้อมหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคล

- หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้สำนักงาน

- เอกสารแสดงผลงานด้านวิศวกรรมที่ผ่านมาหรือที่กำลังดำเนินงาน(ถ้ามี)

เลขที่	   /	                                                                                               สธช./ท๑/๑

ใบรับรองขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรออกแบบ

สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ใบรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

สถานที่ตั้งสำนักงาน			          			เลขที่		หมู่ที่

ตรอก/ซอย			ถนน					ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต			จังหวัด					รหัสไปรษณีย์

เป็นวิศวกรออกแบบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐

ให้ไว้  ณ  วันที่         เดือน	    	พ.ศ.

( 			)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

สธช./ข.๒/๑

คำขอใบรับรองหรือขอต่ออายุใบรับรอง

เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ

เขียนที่

วันที่	เดือน	  	  พ.ศ.

ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นคำขอ	                                     			            อายุ	            ปี   มีความประสงค์ขอใบรับรองเป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ชื่อ

สถานที่ตั้งสำนักงาน		            เลขที่		หมู่ที่   ตรอก/ซอย	   ถนน

ตำบล/แขวง	                 อำเภอ/เขต		        จังหวัด	             รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์		    โทรสาร				    ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์

ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง    การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๐ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐

( 			)

ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ  ข้อความหรือรายการใดที่ไม่ต้องการใช้ให้ขีดออก และข้อความหรือรายการใดไม่มี ให้  
   เขียนว่า “ไม่มี ” หรือ ขีด “ (-)

เอกสารหลักฐานแนบท้ายแบบ สธช./ข.๒/๑

- ภาพถ่ายบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลและผู้ได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคล พร้อมหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคล

- ภาพถ่ายหลักฐานการจดทะเบียนและรายชื่อผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่และกรรมการหรือหุ้นส่วน

- ภาพถ่ายหลักฐานการจดทะเบียน การมีเงินทุน และรายชื่อผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่และกรรมการหรือหุ้นส่วน

- หลักฐานการถูกสั่งพักใช้ใบรับรองให้เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์(กรณีเคยถูกสั่งพักใช้ใบรับรอง)

- หลักฐานการถูกสั่งเพิกถอนใบรับรองให้เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์(กรณีเคยถูกเพิกถอนใบรับรอง)

- หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้สำนักงาน

- ภาพถ่ายตราสำคัญสำหรับใช้ประทับเอกสารประกอบยื่นคำขอฯ

- ภาพถ่ายเครื่องหมายทดสอบและตรวจสอบประกอบยื่นคำขอฯ  จำนวน ๓ ชุด

- ภาพถ่ายหลักฐานการทำประกันภัยภัยประเภทอุบัติภัยในช่วงที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ เพื่อคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่น รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายในทรัพย์ของบุคคลอื่น

10.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ พร้อมใบรับรองการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากลตามระยะเวลาที่กำหนด

๑๒.บัญชีรายชื่อพร้อมทั้งหลักฐานและคุณวุฒิของพนักงานที่ทำงานที่ทดสอบและตรวจสอบ ประเภทรับเงินเดือนประจำและประเภทจ้างเป็นครั้งคราว   ดังนี้

(๑)  ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

(๒)  ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

(๓)  ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม

๑๓.บัญชีรายชื่อพร้อมทั้งหลักฐานและคุณวุฒิผู้ควบคุมในการทดสอบและตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติงานวิชาการด้าน  การทดสอบและตรวจสอบที่เป็นลูกจ้างประจำและปฏิบัติ งานเพียงแห่งเดียว ดังนี้

(๑)  ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

(๒)  ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

(๓)  ผู้ชำนาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม

เลขที่		/	                                                                        สธช. /ร.๒/๑

ใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ใบรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

สถานที่ตั้งสำนักงาน			           			เลขที่		หมู่ที่

ตรอก/ซอย			ถนน					ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต			จังหวัด					รหัสไปรษณีย์

เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง    การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐

ให้ไว้  ณ  วันที่         เดือน	             พ.ศ.

ใช้ได้จนถึง วันที่       เดือน	        พ.ศ.

( 			)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน