ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง   วิธีการต่อท่อของระบบท่อก๊าซนอกเหนือจากวิธีเชื่อมในสถานีบรรจุก๊าซ

หรือลานบรรจุก๊าซ  สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซและยานพาหนะขนส่งก๊าซ

ทางบก

อาศัยความในข้อ ๒๔ (๓) ๓๔ (๔) และ ๕๒(๓) แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๑๔  และความในมาตรา ๘๓ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกา  โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมโยธาธิการ  เรื่อง  วิธีการต่อท่อของระบบท่อก๊าซนอกเหนือจากวิธีเชื่อมในสถานีบรรจุก๊าซ  หรือลานบรรจุก๊าซ  สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซและยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๙

ข้อ ๒  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  วิธีการต่อท่อของระบบท่อก๊าซนอกเหนือจากวิธีเชื่อมในสถานีบรรจุก๊าซ  หรือลานบรรจุก๊าซ  สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซและยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก  ”

ข้อ ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๔  การต่อท่อของระบบท่อก๊าซตามประกาศนี้  ให้กระทำได้ ๒  แบบ  ดังนี้

- การต่อโดยแบบใช้หน้าแปลน (flanged  joint)

- การต่อโดยใช้ข้อต่อแบบเกลียว (screwed  joint)

ข้อ ๕  ท่อก๊าซที่มีขนาดระบุเกิน  ๕๐  มิลลิเมตรขึ้นไป  ต้องต่อโดยแบบใช้หน้าแปลน

ข้อ ๖  การต่อท่อโดยแบบใช้แปลน  ต้องใช้อุปกรณ์หรือส่วนประกอบซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้

- เป็นหน้าแปลนที่เชื่อมติดกับท่อ

- หน้าแปลนทนความดันได้ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่าของความดันใช้งาน

- ให้ประเก็บชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ

- การยึดประกับหน้าแปลนให้ใช้สลักเกลียว  หรือสลักเกลียวปล่อยสองข้าง  ซึ่งต้องรับแรงที่เกิดขึ้นในท่อก๊าซได้

ข้อ ๗  การต่อท่อโดยใช้ข้อต่อแบบเกลียว  ต้องใช้อุปกรณ์หรือส่วนประกอบซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้

(๑)  ข้อต่อที่ใช้ต้องเป็นชนิดไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเบอร์ ๘๐ (schedule ๘๐) ยกเว้นข้อต่อแบบเกลียวที่เป็นอุปกรณ์

(๒)  เกลียวของข้อต่อต้องเป็นแบบเกลียวเรียว  ตามมาตรฐานสากล

(๓)  สารที่ใช้อุดเกลียวของข้อต่อเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ เช่น เทปเทฟลอน (Poly tetra fluoro ethylene เรียกชื่อย่อว่า PTFE tape)

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖

วิโรจน์   คลังบุญครอง

(นายวิโรจน์   คลังบุญครอง)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๒๒  ตอนพิเศษ ๑๗  ง  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘)